 泉州医学高等专科学校南安校区物业服务项目采购方案征集公告

泉州医学高等专科学校拟采购南安校区物业服务，现向社会公开征集采购方案，欢迎各潜在供应商参与提供采购项目方案。

一、采购清单

	序号
	采购标的
	服务要求
	服务期限

	1
	南安校区物业服务
	详见附件2
	3年


二、供应商提供采购方案内容

采购方案内容应至少包括（填写要求详见附件1）：

1.服务方案、价格等；

2.同类采购项目历史成交信息，包括但不限于服务内容、价格、购买人；

3.其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料。

三、提交方式、时间

1.提交方式

（1）邮寄地址：福建省泉州市洛江区安吉路2号泉州医学高等专科学校 后勤管理处 郑老师 （收件人姓名），邮政编码：362010；

（2）以PDF格式发送至电子邮箱3151281557@qq.com。

截止时间：2025年12月1日。

四、联系人及联系方式

联系人：郑老师   

联系电话：0595-22136672

                               泉州医学高等专科学校

                                2025年11月24日

附件1
南安校区物业服务项目采购方案

供应商（公章）：

	（一）人员岗位工资

	序号
	岗位类型
	岗位名称
	人数
	月工资
	月支出
	年支出

	
	
	
	
	（元）
	（元）
	（元）

	1
	管理人员
	项目经理
	1
	
	
	

	2
	
	工程主管
	1
	
	
	

	3
	
	保洁主管
	1
	
	
	

	4
	
	绿化主管
	1
	
	
	

	5
	
	教学楼主管
	1
	
	
	

	6
	
	项目经理助理
	1
	
	
	

	7
	
	会务服务
	1
	
	
	

	8
	
	前台
	1
	
	
	

	9
	保洁服务
	保洁员
	31
	
	
	

	10
	绿化服务
	绿化养护员
	4
	
	
	

	11
	电梯管理
	电梯安全员
	2
	
	
	

	12
	工程服务
	工程人员（水电维修、土木土建维修、水管网疏通等）
	6
	
	
	

	13
	教学楼管理
	教学楼管理员
	9
	
	
	

	14
	宿舍管理
	宿舍管理员
	10
	
	
	

	
	小计
	70
	
	
	

	（二）员工福利

	序号
	类别
	计算依据
	费用/人/元
	月小计（元）
	年小计（元）

	1
	医社保
	
	
	
	

	2
	加班费
	
	
	
	

	3
	防暑降温费
	
	
	
	

	4
	服装费
	
	
	
	

	5
	年终奖
	
	
	
	

	6
	团体人员意外雇主保险
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	（三）其他各项费用

	序号
	项目
	计算依据
	月小计（元）
	年小计（元）

	1
	办公设备折旧及办公耗材费
	
	
	

	2
	2000元以下零星维修材料费
	
	
	

	3
	消杀防治费
	
	
	

	4
	绿化养护材料费
	
	
	

	5
	保洁材料、耗材费
	
	
	

	6
	管道疏通化粪池清理、隔油池清理及清洗蓄水池、水质检测费
	
	
	

	7
	搬运费(含空调拆装及搬运)
	
	
	

	8
	主要设备物资费
	
	
	

	9
	空调(含中央空调)维修保养清洗费
	
	
	

	10
	电梯维修保养年检费
	
	
	

	11
	绿植租摆费
	
	
	

	12
	垃圾清运费用
	
	
	

	
	小计
	
	
	

	（四）管理费

	序号
	项目
	计算依据
	月小计（元）
	年小计（元）

	1
	管理费
	
	
	

	2
	不可预见费
	
	
	

	
	小计
	
	
	

	（五）税费

	序号
	项目
	计算依据
	月小计（元）
	年小计（元）

	1
	税费
	
	
	

	合计（一+二+三+四+五）
	
	

	序号
	开支项
	开支
	占比
	备注

	一
	人员岗位工资
	
	
	

	二
	员工福利
	
	
	

	三
	其他各项费用
	
	
	

	四
	管理费
	
	
	

	五
	税费
	
	
	

	
	一年合计
	
	
	

	
	二年合计
	
	
	

	
	三年合计
	
	
	

	合计（元）

	同类采购项目历史成交信息

	其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料

	供应商联系人及联系方式


附件2

南安校区物业服务内容及要求

1.物业情况
	物业名称
	物业地址

	泉州医学高等专科学校南安校区物业服务
	南安市罗东镇源昌路100号


1.1采购人提供中标人使用的场地、设施、设备、材料等情况

（1）采购人提供中标人办公室一间，面积约 143㎡，办公家具设备设施由中标人自理。
（2）采购人可提供就餐的食堂，餐费由中标人自理。

1.2物业概述

本项目为物业服务采购（服务期为36个月，2026年3月14至2029年3月13日）。南安校区位于南安市罗东镇源昌路100号，占地面积 70286.3 平方米。
1.3南安校区基本概况
	项目
	基本情况明细

	总占地面积（㎡）
	70286.3

	总建筑面积（㎡）
	290352.65

	室外面积（㎡）
	220771.39

	硬化地面积（㎡）
	130603.48

	绿化面积（㎡）
	90167.91 

	需保洁面积（㎡）
	290352.7

	地面各材质及总面积（㎡）
	251467.2

	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	531934.2

	顶面各材质及总面积（㎡）
	252933.6

	外墙各材质及总面积（㎡）
	535409.35

	外墙需清洗面积（㎡）
	327414.3

	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	15337（个）/64018.71（㎡）

	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	13（间）/676.53（㎡）

	场馆（个）及总面积（㎡）
	1（个）/11843.58（㎡）

	看台（个）及总面积（㎡）
	1（个）/890（㎡）

	风雨廊（个）及总面积（㎡）
	2（个）/1723.52（㎡）

	露台（个）及总面积（㎡）
	20（个）/4076.68（㎡）

	停车场（个）及总面积（㎡）
	地下1（个）640个车位/25186.83（㎡）

	电梯（部）
	64（部）

	空调（台）
	4451（台）

	给排水系统
	潜水泵91（台）、稳压给水设备3（套）

	照明系统
	灯具43983（个）

	供配电系统
	开闭所高压柜、低压柜数量23（个）

	配电箱（个）
	146（个）

	路灯、草坪灯、音箱
	路灯124（个）、草坪灯185（个）、音箱14（个）

	垃圾箱（个）
	92（个）

	宣传栏、指示牌
	64（座）

	垃圾存放点（个）及总面积（㎡）
	1（个）/166.5（㎡）

	卫生间（个）
	1193个

	水池（个）
	1（个）

	化粪池（个）
	8（个）

	树木（棵）
	3343（棵）


1.3.1南安校区主要建筑
	楼栋名称
	建筑面积（平方米）
	层数
	地址

	1号求知楼
	10336.59
	5
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	2号求真楼
	10191.92
	5
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	3号笃行楼
	8436.23
	地下1，地上4
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	4号良师楼
	4579.95
	5
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	5号求实楼
	11976.43
	5
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	6号至诚楼
	15196.83
	5
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	7号惠世楼
	15196.83
	5
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	8号至善楼
	15196.83
	5
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	9号济世楼
	15196.83
	5
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	10号知味园
	12783.72
	3
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	11号昌财楼
	31908.52
	地下1，地上21
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	11号桐德大礼堂
	5236.02
	5
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	11号桐昌图书馆
	5377.56
	5
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	13号精诚苑B栋
	8719.53
	6
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	15号精诚苑D栋
	18629.81
	11
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	16号精诚苑E栋
	15495.06
	11
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	17号精诚苑F栋
	15495.06
	11
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	18号昌财体育馆
	11843.58
	2
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	19号博艺文体中心
	6818.49
	3
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	20号教职工宿舍楼
	15123.94
	14
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	21号博学报告厅
	452.39
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号


1.3.2南安校区其它建筑
	楼栋名称
	建筑面积（平方米）
	层数
	地址

	动力楼
	370.72
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	南大门
	146.88
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	西大门
	269.15
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	看台
	890
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	风雨廊
	1723.52
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	露台
	4076.68
	/
	福建省南安市罗东镇源昌路100号


1.3.3南安校区体育场地
	场所名称
	建筑面积（平方米）
	层数
	地址

	运动场
	17023.45
	/
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	篮球场
	11267.34
	/
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	排球场
	3067.59
	/
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	合计
	43201.96
	
	


1.3.4南安校区电梯分布情况

	楼栋名称
	设备位置
	数量（台）
	地址

	1号求知楼
	/
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	2号求真楼
	/
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	3号笃行楼
	/
	2
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	4号良师楼
	/
	2
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	5号求实楼
	/
	2
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	6号至诚楼
	/
	2
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	7号惠世楼
	/
	2
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	8号至善楼
	/
	2
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	9号济世楼
	/
	2
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	10号知味园
	/
	4
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	11号昌财楼
	/
	9
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	11号桐德大礼堂
	/
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	11号桐昌图书馆
	/
	6
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	13号精诚苑B栋
	/
	2
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	15号精诚苑D栋
	/
	7
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	16号精诚苑E栋
	/
	6
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	17号精诚苑F栋
	/
	6
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	18号昌财体育馆
	/
	2
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	19号博艺文体中心
	/
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	20号教职工宿舍楼
	/
	4
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	合计
	
	64
	


1.3.5南安校区空调分布情况

	楼栋名称
	设备位置
	数量（台）
	地址

	1号求知楼
	/
	110
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	2号求真楼
	/
	125
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	3号笃行楼
	/
	109
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	4号良师楼
	/
	46
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	5号求实楼
	/
	150
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	6号至诚楼
	/
	174
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	7号惠世楼
	/
	167
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	8号至善楼
	/
	174
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	9号济世楼
	/
	177
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	10号知味园
	/
	202
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	11号昌财楼+桐德大礼堂+桐昌图书馆
	/
	1170
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	13号精诚苑B栋
	/
	208
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	15号精诚苑D栋
	/
	411
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	16号精诚苑E栋
	/
	342
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	17号精诚苑F栋
	/
	345
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	18号昌财体育馆
	/
	103
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	19号博艺文体中心
	/
	121
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	20号教职工宿舍楼
	/
	312
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	21号博学报告厅
	/
	5
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	合计
	
	4451
	


1.3.6南安校区化粪池分布情况

	分布位置
	数量（个）
	地址

	1#西侧
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	16#南侧
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	15#北侧
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	15#南侧
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	13#南侧
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	7#南侧
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	9#南侧
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	20#西侧
	1
	福建省南安市罗东镇源昌路100号

	合计
	8
	


1.3.7南安校区树木清单
	序号
	树木名称
	数量（棵）
	绿植状况
	备注

	1
	小叶榄仁
	29
	良好
	1.树木包含但不仅限于现有罗列数量。
2.因管护不当或其他因素导致树木死亡，中标人应承担补植或赔偿责任。补植标准依据树木死亡时的胸径测定数据，采用原树种、同规格树木进行补植；经济赔偿金额则按现行市场评估价核定。


	2
	美丽异木棉
	23
	良好
	

	3
	宫粉紫荆
	47
	良好
	

	4
	凤凰木
	67
	良好
	

	5
	蓝花楹A
	12
	良好
	

	6
	蓝花楹B
	28
	良好
	

	7
	台湾栾树
	85
	良好
	

	8
	紫花风铃木
	35
	良好
	

	9
	多花黄花风铃木
	23
	良好
	

	10
	锦叶榄仁
	27
	良好
	

	11
	福建山樱花
	37
	良好
	

	12
	小叶榕
	19
	良好
	

	13
	秋枫A
	28
	良好
	

	14
	秋枫B
	104
	良好
	

	15
	香樟A
	111
	良好
	

	16
	香樟B
	190
	良好
	

	17
	天竺桂
	196
	良好
	

	18
	菠萝蜜
	6
	良好
	

	19
	澳洲火焰木
	22
	良好
	

	20
	火焰木
	77
	良好
	

	21
	红花羊蹄甲
	75
	良好
	

	22
	黄槿
	52
	良好
	

	23
	麻楝
	57
	良好
	

	24
	造型榕树桩
	2
	良好
	

	25
	红花鸡蛋花
	100
	良好
	

	26
	黄花鸡蛋花
	48
	良好
	

	27
	丛生小叶紫薇
	88
	良好
	

	28
	丛生木芙蓉
	82
	良好
	

	29
	木槿
	30
	良好
	

	30
	红花碧桃
	105
	良好
	

	31
	花石榴
	88
	良好
	

	32
	黄花槐
	75
	良好
	

	33
	丛生香泡
	56
	良好
	

	34
	杨梅
	41
	良好
	

	35
	丹桂
	17
	良好
	

	36
	白玉兰
	14
	良好
	

	37
	金桂
	17
	良好
	

	38
	丛生四季桂
	46
	良好
	

	39
	四季桂
	126
	良好
	

	40
	含笑
	32
	良好
	

	41
	黄金宝树
	66
	良好
	

	42
	多花红千层
	15
	良好
	

	43
	红花三角梅
	139
	良好
	

	44
	红叶石楠球A
	57
	良好
	

	45
	红叶石楠球B
	109
	良好
	

	46
	银姬小蜡球
	30
	良好
	

	47
	金森女贞球
	28
	良好
	

	48
	黄金榕球A
	51
	良好
	

	49
	黄金榕球B
	83
	良好
	

	50
	绿叶扶桑球
	41
	良好
	

	51
	米兰球
	99
	良好
	

	52
	海桐球
	78
	良好
	

	53
	灰莉球A
	83
	良好
	

	54
	灰莉球B
	63
	良好
	

	55
	红花继木球
	64
	良好
	

	56
	红花三角梅球
	20
	良好
	


2.物业服务范围
(1)物业管理(建筑物)
	名称
	明细
	服务内容及标准

	1号求知楼
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	10336.59㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	10336.59㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：500个，总面积：2342.28㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：4859.09㎡
石材总面积：904.74㎡
地毯总面积：4163.06㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：11550.76㎡
块料总面积：1521.18㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：6648.75㎡
硅酸钙板总面积：4208.15㎡
铝扣板总面积：748.89㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：5429.39㎡
真石漆总面积：4735.61㎡
面砖总面积：1408.58㎡
干挂石材总面积：2290.91㎡
玻璃幕墙总面积：41.58㎡

保温一体板总面积（内保温砂浆）：4537.85㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：5625.78㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	13906.07㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：11个

总面积：632.71㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：1台

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	分体空调（壁挂及柜机）数量：110台
总功率：506.5匹 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	灯具1457个  
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	楼栋所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	2号求真楼
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	10191.92㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	10191.92㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：507个，总面积：2417.3㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：8497.8㎡
石材总面积：965.37㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：12410.2㎡
块料总面积：1266.68㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：11528.89㎡
铝扣板总面积：550.85㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：5168.2㎡
真石漆总面积：4568.91㎡
面砖总面积：1422.32㎡
干挂石材总面积：1114.62㎡
玻璃幕墙总面积：13.86㎡

保温一体板总面积（内保温砂浆）：4298.92㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：5329.57㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	12287.91㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：11个

总面积：584.35㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：1台
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	分体空调（壁挂及柜机）数量：125台
总功率：417.5匹
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	灯具1176个  
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	楼栋所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	3号笃行楼
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	8436.23㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	8436.23㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：384个，总面积：2171.84㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：7003.73㎡
石材总面积：291.47㎡

水磨石总面积：292.96㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：13392.75㎡
块料总面积：1364.89㎡

木饰面总面积：41.04㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：5523.49㎡

硅酸钙板总面积：3123.45㎡

铝扣板总面积：444.93㎡

石膏板总面积：72.18㎡

蜂窝铝板总面积：69.28㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：4445.11㎡
真石漆总面积：4241.83㎡
面砖总面积：2039.28㎡
玻璃幕墙总面积：97.81㎡

保温一体板总面积（内保温砂浆）：2283.3㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：2854.12㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	10824.03㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：10个

总面积：447.01㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：2台 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	分体空调（壁挂及柜机）数量：109台
总功率：481匹 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	灯具1239个  
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	楼栋所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	4号良师楼
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	4579.95㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	4579.95㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：276个，总面积：1649.03㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：3656.84㎡
石材总面积：237.05㎡
防静电活动地板总面积地毯总面积：221㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：7052.63㎡
块料总面积：858.5㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：2746.23㎡
硅酸钙板总面积：1991.1849㎡
铝扣板总面积：242.4888㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：2446.83㎡
真石漆总面积：2760.46㎡
面砖总面积：2054.39㎡
玻璃幕墙总面积：139.06㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	7400.74㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：8个

总面积：273.9㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：2台 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	净化空调系统数量：9台                                     净化空调系统制冷量：1285KW                                       分体空调（壁挂及柜机）数量：46台
总功率：164匹 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	灯具918个  
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	楼栋所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	5号求实楼
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	11976.43㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	11976.43㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：651个，总面积：3809.33㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：8520.93㎡
石材总面积：629.17㎡
防静电活动地板总面积地毯总面积：886.83㎡                  2.0厚同质透芯PVC防静电地板总面积 ：545.64m2
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：16297.43㎡
块料总面积：1502.46㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：4768.46㎡
硅酸钙板总面积：5603.95㎡
铝扣板总面积：452.59㎡

钢板：542.33m2
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：7054.23㎡
真石漆总面积：6271.12㎡
面砖总面积：1451.12㎡
干挂石材总面积：844㎡
玻璃幕墙总面积：84.51㎡

铝单板总面积：2249m2


	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	17953.98㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：10个

总面积：457.62㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：2台

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	净化空调系统数量：6台                                     净化空调系统制冷量：177.5KW                                       分体空调（壁挂及柜机）数量：150台
总功率：417匹

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	灯具2079个  
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	楼栋所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	6号至诚楼
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	15196.83㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	15196.83㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：687个，总面积：3744.15㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：7948.03㎡
石材总面积：796.26㎡

水磨石总面积：526.38m2

2.0厚同质透芯PVC防静电地板总面积 ：5126.22m2                 
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：18641.1㎡
块料总面积：3845.05㎡

木饰面总面积：118.86m2
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：10756.54㎡
硅酸钙板总面积：5154.3802㎡
铝扣板总面积：1004.293㎡

石膏板总面积：107.35m2

蜂窝铝板总面积：164.24m2
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：9726.26㎡
真石漆总面积：8863.93㎡
面砖总面积：2525.18㎡
干挂石材总面积：2355㎡
玻璃幕墙总面积：37.56㎡


	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	23507.93㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：20个

总面积：1049.38㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：2台

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	分体空调（壁挂及柜机）数量：174台
总功率：521.5匹

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	灯具2507个  
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	楼栋所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	7号惠世楼
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	15196.83㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	15196.83㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：552个，总面积：3163.05㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：8598.8㎡
石材总面积：791.76㎡

水磨石总面积:526.38㎡

防静电活动地板总面积:472.86㎡

2.0厚同质透芯PVC防静电地板总面积:3640.86㎡
木地板总面积:201.8㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：19738.42㎡
块料总面积：3373.09㎡

木饰面总面积:118.86㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：12278.25㎡
硅酸钙板总面积：3524.6㎡
铝扣板总面积：1018.19㎡

格栅吊顶总面积:386.55㎡

石膏板总面积:107.35㎡

钢板总面积: 274.24㎡

蜂窝铝板总面积:164.24㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：9503.01㎡
真石漆总面积：8640.67㎡
面砖总面积：2525.18㎡
干挂石材总面积：915.37㎡
玻璃幕墙总面积：37.56㎡

保温一体板总面积（内保温砂浆）：5904.96㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：7381.2㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	21621.79㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：20个

总面积：1022.29㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：2台

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	分体空调（壁挂及柜机）数量：167台
总功率：193.5匹

净化空调系统数量:2台

净化空调系统制冷量：98KW

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	灯具2488个  
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	楼栋所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	8号至善楼
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	15196.83㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	15196.83㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：657个，总面积：3617.22㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：12018.75㎡
石材总面积：797.68㎡

地胶板总面积:146.14㎡

水磨石总面积:526.38㎡

防静电活动地板总面积:532.13㎡

2.0厚同质透芯PVC防静电地板总面积:386.81㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：20674.01㎡
块料总面积：3260.33㎡

软垫墙纸总面积:49.95㎡

木饰面总面积:118.86㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：11981.43㎡
硅酸钙板总面积：5769.4828㎡
铝扣板总面积：964.76㎡

石膏板总面积:107.35㎡

蜂窝铝板总面积:164.24㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：9726.26㎡
真石漆总面积：8863.93㎡
面砖总面积：2525.18㎡
干挂石材总面积：2355㎡
玻璃幕墙总面积：37.56㎡

保温一体板总面积（内保温砂浆）：6083.56㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：7604.45㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	23507.93㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：20个

总面积：967.02㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：2台

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	分体空调（壁挂及柜机）数量：174台
总功率：487匹

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	灯具2280个  
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	楼栋所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	9号济世楼
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	15196.83㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	15196.83㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：628个，总面积：3486.63㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：11933.81㎡
石材总面积：789.86㎡

水磨石总面积：526.38㎡

2.0厚同质透芯PVC防静电地板总面积：115.28㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：21938.7㎡
块料总面积：4285.32㎡

木饰面总面积：118.86㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：14417.18㎡
硅酸钙板总面积：5066.41㎡
铝扣板总面积：981.92㎡

石膏板总面积：107.35㎡

蜂窝铝板总面积：164.24㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：9503.01㎡
真石漆总面积：8640.67㎡
面砖总面积：2525.18㎡
干挂石材总面积：915.37㎡
玻璃幕墙总面积：37.56㎡

保温一体板总面积（内保温砂浆）：5904.96㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：7381.2㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	21621.79㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：20个

总面积：1219㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：2台

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	分体空调（壁挂及柜机）数量：177台
总功率：496匹

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	灯具2279个  
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	楼栋所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	10号知味园
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	12783.72㎡
	/

	
	需保洁面积（㎡）
	12783.72㎡
	见“3.2房屋维护服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：401个，总面积：2404.43㎡
	见“3.2房屋维护服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：11105.15㎡
石材总面积：593.81㎡

水磨石总面积：149.42㎡
	见“3.2房屋维护服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：6470.66㎡
块料总面积：13932.29㎡

软垫墙纸总面积：168.51㎡
	见“3.2房屋维护服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：1362.89㎡
铝扣板总面积：4246.02㎡
	见“3.2房屋维护服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：1352.81㎡
真石漆总面积：3480.95㎡
面砖总面积：2621.3㎡
干挂石材总面积：3353.24㎡
保温一体板总面积（外保温砂浆）：4040.44㎡
	见“3.2房屋维护服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	10808.3㎡
	/

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：8个

总面积：533.72㎡
	/

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：4台

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	多联式及空气源热泵空调系统数量：237台

多联式及空气源热泵空调系统制冷量：2106KW
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统

	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	灯具1680个 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	楼栋所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	11号昌财楼
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	65859.74㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	65859.74㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：2544个，总面积：16166.41㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	耐磨漆总面积：13835.62㎡

瓷砖总面积：4859.09㎡

石材总面积：904.74㎡

水磨石总面积：4401.96㎡

防静电活动地板总面积：126.87㎡

木地板总面积：979.69㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：131522.59㎡
块料总面积：8593.16㎡

木饰面总面积：3471.22㎡

石材总面积：637.26㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：3631.55 ㎡
硅酸钙板总面积：19993.37㎡
铝扣板总面积：1643.53㎡

格栅吊顶总面积：250.83㎡

木饰面总面积：664.98㎡

吸音总面积：1370.661㎡

石膏板总面积：7120.81㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：14256.53㎡
真石漆总面积：11180.04㎡
面砖总面积：6711.17㎡
干挂石材总面积：14578.07㎡
玻璃幕墙总面积：4113.08㎡

铝单板总面积：2308㎡

保温一体板总面积（内保温砂浆）：24601.63㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：30752.02㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	53146.89㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	报告厅
	室内设施说明
	音箱：6个

LED屏(m2)：55.76㎡

LED 平板柔光灯：10个

话筒：4个
	见“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：26个

总面积：1911.06㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：16台

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	水冷空调系统制冷量：1950KW

多联式及空气源热泵空调系统数量：170台

多联式及空气源热泵空调系统制冷量：7435KW

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	灯具11462个  
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	开闭所高压柜、低压柜数量：23台、开闭所总容量：19600KVA、配电室高压柜、低压柜数量：51台、配电室总容量：6400KVA


 
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	11号信息图书综合楼地下室
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	25186.83㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	25186.83㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：288个，总面积：859.88㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：636.3㎡
石材总面积：2738.91㎡
金刚砂总面积：19464.02㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：23546.11㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：28094.64㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	真石漆总面积：497.19㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	497.19㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	车位数
	地下车位数
	640个（其中充电桩车位141个）
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	设施设备（可另行附表）
	给排水系统
	 潜水泵：91台

稳压给水设备：3台
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	灯具1768个  
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	地下室所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	13号精诚苑B栋
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	8719.53㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	8719.53㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：1108个，总面积：2288.25㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：7614.91㎡

石材总面积：472.27㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：9474.93㎡
块料总面积：8809.58㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：2978.65㎡
铝扣板总面积：778.24㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：6095.85㎡
真石漆总面积：5218.79㎡
面砖总面积：878.83㎡

保温一体板总面积（内保温砂浆）：3193.2㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：5810.34㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	12193.47㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：150个

总面积：1793.16㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：2台

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	分体空调（壁挂及柜机）数量：208

分体空调（壁挂及柜机）总功率：321匹

  
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	灯具1720个  
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	楼栋所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	15号精诚苑D栋
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	18629.81㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	18629.81㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：2281个，总面积：4757.3㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：16034.2㎡
石材总面积：682.14㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：22655.48㎡
块料总面积：19066.78㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：6008.55㎡
铝扣板总面积：1547.96㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：11619.59㎡
真石漆总面积：9588.44㎡
面砖总面积：2252.26㎡

保温一体板总面积（内保温砂浆）：6771.77㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：11637.57㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	23460.29㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：378个

总面积：3749.49㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：7台， 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	分体空调（壁挂及柜机）数量：411台
总功率：637.5匹

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统 
	见“3.3公用设施维护服务”

	
	照明系统
	灯具3629个  
	见“3.3公用设施维护服务”

	
	供配电系统
	配电室高压柜、低压柜数量：33个，配电室总容量：5000KVA
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	16号精诚苑E栋
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	15495.06㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	15495.06㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：1573个，总面积：3129.46㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：11665.74㎡
石材总面积：807.89㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：28784.21㎡
块料总面积：16835.78㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：11621.3㎡

石膏板总面积：11.44㎡

铝扣板总面积：2889.30㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：10071.79㎡
真石漆总面积：9047㎡
面砖总面积：2639㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：4967.29㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	21757.79㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：329个

总面积：3022.1㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：6台

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	分体空调（壁挂及柜机）数量：342台
总功率：523.5匹


	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	灯具3091个  
	见“3.3公用设施维护服务”

	
	供配电系统
	楼栋所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	17号精诚苑F栋
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	15495.06㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	15495.06㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：1940个，总面积：4034.74㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：12977.89㎡
石材总面积：535.46㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：17972.95㎡
块料总面积：14101.66㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：11180.81㎡
铝扣板总面积：1275.29㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：9558.71㎡
真石漆总面积：7925.28㎡
面砖总面积：1638.56㎡
保温一体板总面积（内保温砂浆）：1507.26㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：1454.77㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	19122.55㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：338个

总面积：3049.14㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：6台

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	分体空调（壁挂及柜机）数量：345台
总功率：528匹

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统 
	见“3.3公用设施维护服务”

	
	照明系统
	灯具3020个  
	见“3.3公用设施维护服务”

	
	供配电系统
	楼栋所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	18号昌财体育馆
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	11843.58㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	11843.58㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：85个，总面积：555.38㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	耐磨漆总面积：2131.44㎡
瓷砖总面积：4032.22㎡
石材总面积：370.55㎡
地胶板总面积：4648.64㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：15396.39㎡
块料总面积：2166.37㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：742.92㎡

铝扣板总面积：1211.61㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：2438.85㎡
真石漆总面积：2438.84㎡
面砖总面积：2998.35㎡
干挂石材总面积：1973.11㎡
玻璃幕墙总面积：1383.38㎡

保温一体板总面积（内保温砂浆）：3715.08㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：4643.85㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	11232.53㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	会议桌椅及会议室内所有设备设施
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：4个

总面积：771.6㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：2台

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	水冷空调系统制冷量：1496.7KW
多联式及空气源热泵空调系统数量：103台

多联式及空气源热泵空调系统制冷量：3986.7KW

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统、 
	见“3.3公用设施维护服务”

	
	照明系统
	灯具1003个  
	见“3.3公用设施维护服务”

	
	供配电系统
	楼栋所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	19号博艺文体中心
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	6818.49㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	6818.49㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：254个，总面积：960.71㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：4602.18㎡
石材总面积：379.63㎡

水磨石总面积：1004.96㎡

防静电活动地板总面积：20.54㎡

木地板总面积：489.77㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：15062.82㎡

块料总面积：694.3㎡

软垫墙纸总面积：35.75㎡

墙面吸音总面积：105.98㎡

木饰面总面积：242.79㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：8387.82㎡

硅酸钙板总面积：3894.329㎡

铝扣板总面积：3894.329㎡

顶面吸音总面积：374.18㎡

石膏板总面积：125.01㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：572.38㎡

真石漆总面积：572.37㎡

面砖总面积：3844.13㎡

干挂石材总面积：572.43㎡

玻璃幕墙总面积：280.9㎡

保温一体板总面积（内保温砂浆）：1039.52㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：1299.39㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	5842.21㎡
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	8台音响、24.78㎡LED屏、10台LED平板柔光灯、4个话筒
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	报告厅
	室内设施说明
	8台音响、24.78㎡LED屏、10台LED平板柔光灯、4个话筒
	见“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：3个

总面积：236.63㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：1台

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	多联式及空气源热泵空调数量：121台
总功率：1000.5匹

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	楼栋所有给排水系统 
	见“3.3公用设施维护服务”

	
	照明系统
	灯具1051个  
	见“3.3公用设施维护服务”

	
	供配电系统
	楼栋所有供配电系统
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	20号教职工宿舍楼
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	15123.94㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	15123.94㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：1532个，总面积：5294.88㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：12924.67㎡
石材总面积：944.24㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：36811.97㎡
块料总面积：15557.18㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：11844.56㎡
铝扣板总面积：1802.39㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：14711㎡
真石漆总面积：11369.37㎡
面砖总面积：2971㎡
保温一体板总面积（内保温砂浆）：4899.45㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：5329.21㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	29051.37㎡
	见“3.4保洁服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：144个

总面积：2542.41㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	电梯系统
	客梯数量：4台

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	分体空调（壁挂及柜机）数量：312台
总功率：510匹

 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	 楼栋所有给排水系统
	见“3.3公用设施维护服务”

	
	照明系统
	灯具1764个  
	见“3.3公用设施维护服务”

	
	供配电系统
	配电室高压柜、低压柜数量：22台，配电室总容量：3200KVA
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	动力楼
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	      370.72㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	      370.72㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗： 16个，总面积： 64.31㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：70.82㎡
木饰面总面积：540.11㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：457.69㎡
石膏板总面积：457.69㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	面砖总面积：367.9㎡
保温一体板总面积（内保温砂浆）：335.85㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：452.14㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	   367.9㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	照明系统
	灯具68个  
	见“3.3公用设施维护服务”

	
	供配电系统
	高压柜、低压柜数量：40个

总容量：5000KVA
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	21博学报告厅
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	452.39㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	452.39㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：13.4㎡

水磨石总面积：227.84㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：164.88㎡
块料总面积：16.43㎡

木饰面总面积：56.99m2
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：706.05㎡
硅酸钙板总面积：3.44㎡
石膏板总面积：22.65㎡

蜂窝铝板总面积：76.52m2
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：262.9㎡
面砖总面积：192.74㎡
玻璃幕墙总面积：291.6㎡

铝单板总面积：143m2

保温一体板总面积（内保温砂浆）：164.88㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：93.8㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	890.24㎡
	见“3.4保洁服务”

	报告厅
	室内设施说明
	LED屏：15.84m2

LED平板柔光灯：10个

话筒：2个
	见“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	设施设备（可另行附表）
	空调系统
	分体空调（壁挂及柜机）数量：5台
总功率：25匹


	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	填写给排水系统构成，例如潜水泵、集水井、污水处理设备等
填写给排水设备的数量、总功率、 
	见“3.3公用设施维护服务”

	
	照明系统
	灯具131个

 
	见“3.3公用设施维护服务”

	
	供配电系统
	填写高压柜、低压柜数量及功率
	见“3.3公用设施设备维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	南大门
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	146.88㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	146.88㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：16个，总面积：144.43㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：78.62㎡
石材总面积：1.32㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：584.54㎡
块料总面积：73.62㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：138.12㎡

铝扣板总面积：78.62㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：343.52㎡
真石漆总面积：343.52㎡
面砖总面积：163.15㎡
干挂石材总面积：110.62㎡
玻璃幕墙总面积：122.21㎡

铝单板总面积:178㎡

保温一体板总面积（内保温砂浆）：414.51㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：110.62㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	1261.02㎡
	见“3.4保洁服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：2个

总面积：11.2㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	照明系统
	灯具16个  
	见“3.3公用设施维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	看台
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	890㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	890㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	门窗：30个，总面积：87.16㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：94.66㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：24.16㎡
块料总面积：281.54㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：220.33㎡

铝扣板总面积：96.8152㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：2933.2㎡
真石漆总面积：787.21㎡
面砖总面积：88.94㎡
保温一体板总面积（内保温砂浆）：628.82㎡

保温一体板总面积（外保温砂浆）：359.54㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	3809.35㎡
	见“3.4保洁服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面
积（㎡）
	卫生间数量：1个

总面积：94.66㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	照明系统
	灯具100个  
	见“3.3公用设施维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	风雨廊
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	1088.38㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	1088.38㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：1035.67㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积

（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积：84.46㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：1270.3㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙涂料总面积：765.7㎡
真石漆总面积：240.1㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	1005.8㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	照明系统
	灯具74个  
	见“3.3公用设施维护服务”


	名称
	明细
	服务内容及标准

	风雨廊
	
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	635.14㎡
	见“3.4保洁服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	635.14㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
及总面积（㎡）
	列明门窗总数量及总面积
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖总面积：782.52㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面乳胶漆总面积：1048.7㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	真石漆总面积：2093.05㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	2093.05㎡
	见“3.4保洁服务”

	设施设备（可另行附表）
	照明系统
	灯具74个   
	见“3.3公用设施设备维护服务”


(2)物业管理(室外)
	名称
	明细
	服务内容及标准

	室外面积
	220771.39㎡
	见“3.4保洁服务”

	绿化
	90167.91㎡
	见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务”

	广场
	101812.69㎡
	见“3.4保洁服务””

	路灯、草坪灯、音箱
	路灯124个、草坪灯185个、音箱14个
	见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	垃圾箱
	92个
	见“3.4保洁服务”

	室外配电箱
	146个
	见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	露台
	20个
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	指示牌、显示屏
	64座
	见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	地面车位数
	3901个（其中机动车701个，非机动车3200个）
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	车行/人行
	车行


	    27449.48㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	人行


	46960.04㎡
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”


3.物业管理服务内容及标准（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
本项目为泉州医学高等专科学校南安校区所有区域的建筑物室内外、楼顶天台、地下室、公共部分及校区内道路、公共区域、全覆盖范围内的基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、垃圾转运、绿化服务、楼栋管理、突发事件处理、会务服务、综合服务、修缮改造等。

3.1基本服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	目标与责任
	(1)结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

	
	
	(2)制定完善各类规章制度和突发事故应急预案，做好校园节能减排的管理与服务工作。

	
	
	（3）配合学校做好物资设备等公共财物的保管工作。

	
	
	（5）学年度的各项考核率。定期对员工进行岗前培训合格率100%，管理服务人员持证上岗率100%；责任事故率为0%；设施设备完好率98%以上；修缮改造及时率99%以上；维修质量合格率98%以上；卫生保洁率98%以上；绿化存活率95%以上，名贵树木存活率100%；服务有效投诉少于5%，处理率100%；师生满意率85%以上；化粪池、雨水井、污水井完好率98%。

	
	
	(6)自觉接受采购人的监督与指导，积极配合采购人搞好管理、服务、育人工作，共同维护校园安定稳定。

	2
	服务人员要求
	(1)每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

	
	
	(2)根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。（项目经理、各项目主管、特定区域保洁员等）须经学校审核同意后方可上岗。

	
	
	(3)服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

	
	
	(4)如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求中标人进行调换。如因中标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意向采购人报备，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

	
	
	(5)着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

	
	
	(6)中标人聘请的所有人员由中标人全权负责，人员于合同终止时自动离开学校，采购人对中标人聘请的所有人员不承担任何责任和义务。

	
	
	（7）健康管理规定。全体工作人员上岗前须由中标人统一组织到有资质的医疗机构进行体检，办理健康证，体检报告须提交采购人备案，相关费用由中标人承担。

	
	
	（8）年龄限制条款。项目执行期内所有工作人员的年龄均不得超过国家法定退休年龄。

	
	
	（9）人员稳定性保障。中标人须确保物业服务人员年更换率不超过5%/年，管理人员更换率不超过1人次/年。

	
	
	（10）人员更换机制。采购人有权要求中标人更换不适宜或违反管理规定的服务人员，更换人员须符合招标文件及投标文件承诺的条件。

	
	
	（11）人员配备规范。中标人须按采购文件要求足额配备各岗位人员，新招聘人员上岗前须经采购人审核同意。

	
	
	（12）人员信息报备。中标人须于每月5日前向采购人报送在岗人员名单、人员调整变动及离职信息表，确保人员信息动态更新。

	
	
	（13）合同签署准备。签订合同前，中标人须提供管理人员及专业技术人员的学历复印件、资历证明、资格证书原件及复印件、身份证复印件，同时提交全体员工的花名册备案。

	
	
	（14）考勤管理要求。中标人须建立物业员工信息管理系统，每日记录员工打卡信息供采购人随时核查，并于每月5日前提交上月考勤汇总表。

	
	
	（15）中标人须对拟选派的全体工作人员进行背景审查，确保无违法犯罪记录、无传染性疾病及精神病史，重要岗位人员（项目经理、各项目主管、特定区域保洁员等）须经学校审核同意后方可上岗。

	3


	保密和思想政治教育

	(1)建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

	
	
	(2)根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

	
	
	(3)每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想 政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议 方可上岗。

	
	
	(4)发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

	
	
	(5)遵守保密管理规定，物业管理人员应着装佩胸牌出入，未经同意不得擅自进入各办公室、实验室等。中标人应加强所有物业工作人员的安全教育，若发生任何安全事故，由中标人负全责。

	4
	档案管理
	(1)建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

	
	
	档案和记录齐全，包括但不限于：

①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。

②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。

③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。

④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。

⑤绿化服务：绿化修剪记录、清洁整改记录、消杀记录等。

⑥其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。

	
	
	(3)遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

	
	
	(4)履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

	
	
	(5)中标人应建立健全的物业管理服务档案，并负责及时记载有关变更情况，形成电子档案，年终考核时作为考核材料汇总至采购人。

	5
	服务改进
	(1)明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

	
	
	(2)对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

	
	
	(3)需整改问题及时整改完成。

	6
	重大活动后勤保障
	(1)制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。


	
	
	(2)实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

	
	
	(3)收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

	
	
	（4）配合采购人做好大型活动的后勤保障，如迎新活动、军训活动、校运动会、大型赛事、考试、创卫、创城、文明单位、嘉宾接待、工作检查、调研等大型活动全程的场地保洁，整理、保水保电等工作。

	
	
	（5）遇有学校重大活动重要会议及上级检查等，需根据安排增加保洁频次，保洁工作应达到学校和有关部门的标准要求。

	7
	应急保障预案
	(1)重点区域安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单 /台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

	
	
	(2)应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

	
	
	（3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每学期至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

	
	
	(4)应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时购置齐全，确保能够随时正常使用。

	
	
	（5）蛇类、流浪狗、流浪猫等危险生物的处理及各种突发事件应急防范处理等。

	
	
	（6）完成采购人日常安全管理和紧急情况的应急处置工作；协助完成临时突击任务，包括采购人举行大型活动、上级检查以及其它临时应急事件等工作。

	
	
	（7）建立各类突发事件（台风暴雨应急事件、传染病校园消杀等）应急机制，并建立健全相关的工作制度（含岗位职责等）、工作方案（预案），保证秩序维护人员配置足以正常履行工作职责，确保项目的安全与稳定。

	8
	服务方案及工作制度
	(1)制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

	
	
	（2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

	
	
	（3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、 保洁服务方案、会议服务方案等。

	
	
	（4）制定水电维修服务方案，主要包括：高低压配电系统运行及维护方案、供水、排水系统运行及维护方案、照明系统运行及维护方案、空调系统运行及维护方案、弱电系统运行及维护方案、修缮改造管理方案。

	9
	服务热线及紧急维修
	(1)设立服务中心，设置24小时报修服务热线，并在各楼宇中对外公示电话号码，有专职管理人员处理各项咨询、投诉、报修，并在承诺的时间内给予回复解决

	
	
	（2）紧急维修应当在15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。

	
	
	（3）紧急报修维修响应（直接影响师生教学、学习、生活秩序、生命财产安全的）、专项报修维修（电梯、空调、开水器、热水器、水电供应设施设备等）响应、小型报修维修响应不超过15分钟。

	10
	其他
	(1)中标人不得开展物业管理之外的其他经营性活动（包括饮食服务、代购代销商品、中介服务等）。

	
	
	(2)中标人必须承担物业管理和服务中所造成的事故责任，并负责赔偿由此造成的各项损失。

	
	
	(3)采购人根据中标人合理需求无偿提供办公室、储藏间、值班室，在服务期限内中标人免费使用，办公设备及办公家具由中标人自行配备。服务期限内所产生的维护、修缮费用由中标人负责。中标人所聘用的其他员工住宿自理。

	
	
	（4）中标人应严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律，中标人工作人员“五险”等相关费用全部由中标人承担。

	
	
	（5）中标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必需的资料。


3.2房屋维护服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1


	主体结构、围护结构、部品部件

	(1)每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。

	
	
	(2)每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨棚、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	(3)每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	(4)每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	(5)办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。

	
	
	(6)通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。

	2
	其他设施
	(1)每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	(2)每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	(3)路面状态良好，地漏通畅不堵塞。

	
	
	(4)接到采购人其他设施设备报修后，及时通知供货商对保修期内的设施设备进行维修，及时对保修期外的设施设备进行维修。

	3
	装饰装修监督管理
	(1)装饰装修前，中标人应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。

	
	
	(2)根据协议内容，督促施工方做好装修垃圾临时堆放、清运等。

	
	
	(3)受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。

	4
	标识标牌
	(1)标识标牌符合《公共信息图形符号第1部分：通用符号》(GB/T 10001.1)的相关要求。

	
	
	(2)每月至少检查1次标识标牌。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。

	
	
	(3)制作人文、安全、环保、文明、禁止吸烟、文明入厕、节能减排、垃圾分类等方面的标识标语和及时更换损坏或老旧的标识标语、宣传海报和温馨提示牌。温馨提示的引导牌、提示牌、警示牌、宣传海报，费用由中标人支付。


3.3公用设施设备维护服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	(1)重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检至少1次。

	
	
	（2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所(含有限空间),温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。

	
	
	(3)负责安全管理和日常运行管理，确保设施设备完好，并处于正常运转状态，要求每天定时巡查检查至少1次，并做好相关记录.

（4）协助专业施工保修人员在保修期内对有关设施设备进行定期维修保养，并建立设施设备的档案和台账。保证设施设备运行正常。

（5）设施设备标识齐全规范，责任人明确，操作维护人员严格设施设备操作规程及保养规范。

（6）中标人建立高效的报修维修工作体系，制定年度维修养护计划，负责日常的报修维修工作。

（7）并建立运行记录和交接班制度。

（8）设备操作人员严格按照技术规程对所管理的设备安全运行状态及所属机房范围的安全状况进行检查，发现不安全因素，及时报告，限期解决。

	2
	设备机房
	(1)设备机房门有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案 流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

	
	
	(2)设备机房门窗、锁具应当完好、有效。各机房不得随意配备钥匙，钥匙要有专人负责，值班人员交接班时钥匙必须一起交接。

	
	
	(3)每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

	
	
	(4)按各设备机房国家标准规范规定维护。

	
	
	(5)安全防护用具配置齐全，检验合格。如有破损、缺失等，中标人需及时采购，费用由中标人支付。

	
	
	(6)应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。

	
	
	（7）严禁携带火种进入机房，严禁在机房内吸烟，未经书面批准不得在机房内进行动火作业。经批准确需在机房作业时，必须认真落实安全措施。

（8）机房内的内线电话和外线电话，应时刻保持待机状态，严禁打私人电话或长时间占用电话。

（9）严禁在电脑终端上使用配套以外的软件，无书面指令不得更改程序和数据。

（10）不得在机房内吸烟。

（11）机房内不得存放易燃易爆物品。

（12）需要动火作业时，由专业工程师填写机房动火作业申请表，工程部主管签名并经采购人同意后方可施工。施工前应清除现场的易燃物品，施工后认真检查，确无火种方可离开。

（13）机房内的走道、出入口等要保持畅通无阻，严禁堆放物品。

（14）遇火灾时要及时报警（电话号码119），报告物业服务中心和采购人并采取相应的灭火措施。灭火后要详细记录火灾成因及灭火情况，书面上报采购人。

	3
	给排水系统
	(1)生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的相关要求。

	
	
	(2)二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》(GB17051)的相关要求。

	
	
	(3)设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。

	
	
	(4)有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。

	
	
	(5)遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。

	
	
	(6)每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。

	
	
	（7）建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准；每学期对二次供水蓄水池设施设备、饮水机进行清洁、消毒至少1次；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康证齐全，水质化验费用由中标人支出；水池、水箱清洁卫生，无二次污染；高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患。

（8）汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水和浸泡发生；保证室内外排水系统通畅。

（9）设备出现故障时，维修人员应在接到报修后半小时内到达现场，检修合格率100%，一般性故障排除不过夜。

（10）化粪池管理。每学期至少清掏化粪池1次至见底，杜绝堵塞或溢满现象。

（11）管网检测与管理。每年委托专业探漏机构（须提供资质和合同）对全校给水系统（自来水）进行探漏，发现水管泄漏及时维修，费用由中标人承担。每学期按照技术规范要求维护保养全校管网阀门两次。

（12）应急响应机制。发现跑冒滴漏立即修复，排水系统漏水及时排查维修。排污泵、化粪池或总管网故障须立即通知采购人并协同处置。

（13）环境保洁标准。泵房保持保洁干燥，地面无积灰。水表表面无污渍，用水点（如卫生间、洗手池）排水通畅，堵塞及时处理。

（14）协同工作要求。每月配合抄录总水表数据；及时接收供水公司停水通知并向采购人通报；发现安全隐患或设备故障立即上报。

（15）档案管理。完整记录设备运行、维护及故障处理数据，长期保存技术档案，定期提交探漏报告等文件。

	4
	电梯系统
	(1)电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次专项电梯安全状况检查。配备经特种设备监督管理部门考核合格并持证（国家资质证书）的电梯安全管理员。电梯安全管理人员每日至少巡查2次并记录；妥善保管电梯相关物品及档案。

	
	
	(2)电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。

	
	
	(3)每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。

	
	
	(4)电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》(TSG T5002)的有关要求。按照半月维保、季度维保、半年维保、年度维保等不同内容和要求协助专业维保机构进行维护保养。

	
	
	(5)电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》(TSG 08)的有关要求。

	
	
	(6)有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。并设置现场告示，做好围挡设置。

	
	
	(7)到现场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。24小时接听电梯应急求救电话，接到故障信息后10分钟内抵达现场处置，并设置现场告示，做好围挡设置。

	
	
	(8)电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。

	
	
	(9)根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。

	
	
	(10)中标人负责校内所有电梯的维修维保，故障维修、零部件更换费用无上限，除非电梯达到全面改造或报废标准，需经电梯检验检测机构鉴定（鉴定费用由中标人承担）。日常维保、检测及安全运行、维修、管理均由中标人负责，在维保期内的电梯，因关系广大师生安全，如需更换及维修配件，中标人需第一时间向采购人提出并附有相关资质的电梯维保公司情况说明及报价单，采购人确认后，由中标人第一时间联系该电梯维保公司进行维修更换，费用由中标人负责。

（11）如果电梯年检第一次未通过，应通知采购人，同时根据特检部门的意见该关停的应关停，并进行积极维修，确保最短时间内再次年检通过。若因未通过年检而导致政府主管部门对采购人进行行政处罚，罚金由中标人承担，并从物业费中扣除。

（12）日常加强对电梯使用管理，未经职能管理部门允许，任何单位不得利用电梯运送建筑材料和大型仪器设备。使用电梯大量运送建筑垃圾及建筑材料前，使用单位应事先向电梯管理部门报备，并加装护板，在中标人现场监督下方可施工，发现有损坏电梯情况要及时报告采购人，否则由中标人自行负责维修到位。

（13）必须委托电梯原厂商或其授权的有资质专业维保单位负责全校电梯维保，中标人需与维保机构签订合同并向采购人备案（提供合同及资质证明）。

（14）日常维护保养、检验检测、电梯责任保险、第三方责任险、高空作业险、政府鉴定费、超年限电梯需做安全性能评估等所有相关费用均由中标人承担。

（15）建立一梯一档动态档案，留存维保、维修、检测的图文及文字记录。

(18)投保电梯责任险，电梯综合责任险累计赔偿限额不低于1000万元，单次事故赔偿限额不低于200万元，分项限额设置为：人身伤亡每人每次100万元，医疗费用每人每次50万元，财产损失每次50万元。同时需扩展电梯困人救援费用、精神损害赔偿等附加条款，并约定每次事故免赔额不高于500元或损失金额的5%（以高者为准）；保险合同期限与物业服务期一致，每年向采购人提交原件备案。费用由中标人承担。



	5


	空调系统

	(1)空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》(GB50365)的相关要求。

	
	
	(2)办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》(GB/T18883)的相关要求。

	
	
	(3)定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。

	
	
	(4)中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。每日巡查教室每台空调运行情况和空调线路、冷媒管、排水管是否完好，学生宿舍空调需进行抽查。发现问题应第一时间进行维修维护。

	
	
	(5)每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。

	
	
	(6)每年至少开展1次系统整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声。

	
	
	(7)每年至少开展1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒；每2年至少开展1次风管清洗消毒。

	
	
	(8)每年至少开展1次分体式空调主机(含空调过滤网)和室外机清洁。每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。

	
	
	(9)制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。

	
	
	(10)发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。

	
	
	（11）接收各行政部门、院部的维修、拆装、搬运等要求，记录在案并及时通知维修人员尽快操作，解决完问题及时反馈。保持空调设备完好，运转正常，有记录并保存建档。

（12）维修、维保、拆装费用由中标人负责，故障维修、零部件更换、拆装费用无上限，除非空调达到全报废标准，需经专业机构鉴定（鉴定费用由中标人承担）。

（13）分体空调的室内机隔尘网目测无脏污物，外观目测无明显积尘，装挂牢固无松动、控制灵敏，排水正常无漏水现象，室外机无明显积尘积灰。

（14）空调维修人员需购买第三方责任险、高空作业险。

（15）本次维修空调的范围，涵盖学校固定资产账目内登记的且保修期外的所有空调设备。

（16）做好教室空调遥控器管理，时时巡查，关闭无人教室空调，做好节能降耗工作。

	7
	供配电系统
	（1）建立24小时运行值班监控制度。

（2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。

（3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

（4）核心部位用电建立高效可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。

（5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

（6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

（7）制定供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电设备运行正常，配电室管理符合规定；路灯、楼道灯等公共照明设备完好。

（8）此次招标范围内的夜景灯、广告发光字等，由中标方实施定期检查，每周不少于2次，确保设备运行正常、无损坏；若检查中发现灯具不亮等故障问题，中标方应于3个工作日内完成修复。

（9）负责变压器至用户终端线路的维修维护（不含变压器、开闭所）。负责无负压水泵至用户终端管线的维修维护（不含无负压泵房设备），设备运行管理24小时值班。

（10）供配电系统及其附属设施设备进行保养和维护，故障处理及维修，保持供配电系统设备完好，运转正常，有巡查记录并保存建档。

（11）保持开闭所、楼内配电室、强（弱）电井保洁，地面干燥无积灰，配电柜表面无污渍。

（12）每月检查开闭所、各楼栋配电室配电设备的接地状况，确保各类电气设备接地安全可靠。

（13）应开展员工供配电设施设备安全培训教育。

（14）负责各类应急电源的日常运行管理，巡查维修维护。

（15）出现故障应立即上报，限电、停电应提前提交采购人审批，并及时发通知告知师生限电、停电范围。

（16）负责制定节能降耗计划，并保障实施。

（17）负责配合采购人做好大型活动的用电用水保障工作。

（18）每年供配电设备年检可以委托专业机构（向采购人提供双方签订的服务合同和专业机构资质证明材料），年检范围为服务范围内所需的各类供配电设备的年检，并出具经有关部门验收合格的报告。中标人全程监督，检测费用纳入投标报价，由中标人承担。

	8
	照明系统
	（1）外观整洁无缺损、无松落。

	
	
	（2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度不低于更换前。

	
	
	（3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。

	
	
	（4）照明灯出现不良情况，及时修复或调整，昼夜巡查，保持正常照明。

	
	
	（5）根据季节更替和白昼时长变化，对公共场所路灯照明和夜间景观工程进行调整，杜绝浪费现象。

	
	
	（6）室外高空景观工程故障应做好安全防护。

	9
	避雷系统
	（1）每学期对楼栋重要机房的防静电地板、顶层屋面设备接地装置进行可靠性检查；定期检查楼层强/弱电间接地装置，发现问题立即整改；同步检查楼顶避雷设施、金属物体接地状态及各楼层钢窗、钢结构外观完整性。

（2）每月对各楼栋避雷针、避雷带及接地系统进行全面排查，确保防雷装置功能正常。维修费用由中标人承担。
（3）定期检查楼栋配电室设备接地，并对办公楼重要机房的配电柜、设备进行接地检测，保障所有机电设备接地性能达标。

（4）每年委托专业机构（向采购人提供双方签订的服务合同和专业机构资质证明材料）实施避雷系统检测并全程监督，将检测报告提交相关部门；检测费用纳入投标报价，由中标人承担。


3.4保洁服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	 （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

	
	
	 （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。

	
	
	 （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。

	
	
	 （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。

	
	
	 （5）保洁范围包含所有楼栋室内公共区域、室外公共区域、建筑附属物、会议室、场馆、报告厅、基础设施等。

	
	
	（6）日常保洁所需的设备、器具、容具、药品、耗材均由中标人自行负责，如有损坏损耗应及时进行增补。

	
	
	（7）日常保洁服务不含普通办公室、实训室、学生宿舍房间、教师宿舍房间、消控室和经营单位的经营场所。

	
	
	（8）每学期放假后及新学期开学前需对宿舍楼及周边进行四害消杀。

	
	
	（9）每年毕业生离校、实习生返校前、新生报到前必须及时对学生宿舍进行1次全面保洁和消杀。

	
	
	（10）按行业标准做好新建或改造装修重新投入使用楼栋等场地的拓荒工作。

	2
	办公用房区域保洁
	大厅、楼内公共通道：

①楼道阶梯：做到目视无污迹、无水迹、无积尘、纸屑、烟头、果皮等杂物。每日至少清扫1遍，湿拖1遍。

②扶手、栏杆：目视无明显污迹。每天清抹一次。

③墙壁：保持墙壁、踢脚线无灰尘、无蜘蛛网。每周至少1次清扫或擦拭，特别是垃圾桶周边的墙壁要保持干净，有污渍要及时擦拭。

④玻璃门窗：保持光亮、洁净，无灰尘、无手印、无乱张贴物。玻璃门每日至少擦拭1次，公共区域的玻璃窗一个月擦拭1次，行政办公室的门窗、玻璃根据采购人需要每学期清洗一次（高空清洗人员必须持有效高空作业证），遇到重大活动、会议或外宾来访按采购人要求擦拭。

⑤天花板：做到无明显积尘、无蜘蛛网、天花灯饰无蛛丝。每周至少1次擦拭清扫。

⑥地板（走廊）：随时保持地面干净无积水，确保无污迹、无口香糖胶迹、无烟蒂、纸屑、果皮、无乱堆放杂物。每日至少清扫2遍，湿拖1遍，巡回保洁。

⑦厅面：保持地面无灰尘、无脚印、无积水、无杂物。每天上午及下午分4次重点清理地面，随时提供保洁，重点清理地面的垃圾杂物。

⑧保持楼道内所有的标志牌无灰尘，半个月清抹一次。
⑨公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 

⑩门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。

⑪指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。

⑿重点部位需在上午7:30前完成第一次全面保洁，13:30前完成第二次保洁，工作时间内做好循环保洁。

	
	
	 （2）电器等设施设备：
①配电箱、设备机房、会议室音视频设备及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	③楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	④开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	 （5）作业工具间：
①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。
②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

	
	
	（6）公共卫生间：
①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展3次清洁作业，重点区域卫生间需使用除臭剂或空气清新剂，定期检查通风设施，确保空气流通，避免异味滞留。
②所有卫生间须在蹲位旁设置垃圾桶，垃圾及时清理。行政楼栋卫生间配备卷纸、洗手液，大型会议、活动的场馆旁卫生间增配抽纸、洗手液等。
③目视达到“四净”（地面净、蹲位净、便池净、墙面净），无灰尘、无异味、无尿迹、无堵塞。每日至少1次对卫生间的洗手台、镜面、拖把池、蹲位、便器（含冲水器）、地面进行擦拭或冲洗，保持洗手台和镜面无明显水珠，保持地面的干燥，每日换1次新垃圾袋，每日对墙壁、屋顶、灯具、隔板、手柄、门窗及边框、洗手台下方、垃圾篓等进行刷洗1次。

	
	
	 （7）电梯轿厢：

①电梯底板确保干净。每日上下班之前湿拖1次，巡回保洁。电梯轿厢内壁、层门、按键等表面，做到光洁明亮，无手、脚印。每日上下班之前用干布擦拭至少1次。每周1次对电梯厅门表面和轿厢不锈钢饰面涂刷保护油，保持表面光洁明亮。每周1次对轿厢门槽缝中的杂物用小刷清理，保证电梯门启闭正常，保持电梯轿厢内无异味。负责电梯地毯的更换清洗。

②灯具、操作指示板明亮。

③楼栋电梯毯每日保持整洁，若出现损坏须立即更换，费用由中标人承担。

	
	
	 （8）平台、屋顶、水沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	 （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。(各类材质地面、内墙服务管理标 准详见3.4.1)


	
	
	 (10)地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。如遇电梯地毯缺失，由中标人负责采购，费用由中标人承担。

	
	
	 (11)会议室、报告厅、学生活动中心、体育馆：每日清洁1遍，每周湿拖地面1次。临时遇采购人大型会议时或按采购人通知要求进行清洁和打扫、清理垃圾。保持墙壁、踢脚线无灰尘、无蜘蛛网。

（12）图书馆每天上午及下午分3次清理地面，随时提供保洁，重点清理地面的垃圾杂物

（13）负责学校值班室的卫生保洁及被褥、蚊帐等物品的清洁和更换，每天打扫一次。
（14）校领导办公室卫生保洁服务，每日在领导上班前应将饮用水杯、桌面饰物等擦洗干净，桌面光亮。每日在领导上班前下班后各打扫1遍，全日巡视保洁。所有窗户玻璃和墙壁、天花板、灯具和空调设施每月至少清洁1次。需要对服务人员进行签订保密协议。

（15）办公区域窗帘及窗帘杆：窗帘每学期清洗一次。窗帘杆每学期擦洗一次，保持窗帘无脱落。

	3
	公共场地区域保洁
	 (1)每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。每天打扫路面，保持路面的清洁，没有陈旧的落叶和积水、淤泥、青苔。及时清理路沿石的杂草和青苔，保证路沿石边无杂草、青苔。清理雨水沟，保持雨水沟畅通、无杂物。每日打扫篮球场、排球场、田径场等所有体育活动场所及建筑外的其他所有闲置空地，保证无杂物、垃圾、石块、杂土等。每日打扫所有道路，保证无杂物、垃圾、石块、杂土等。每学期至少清洗一次人行道。

	
	
	 (2)各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。户外的标志牌和宣传栏要半个月擦拭一次，公共区域的座椅每天擦拭一次，保持其干净，无污迹。

	
	
	 (3)清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	 (4)绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。

	
	
	 （5）办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。(各类材质外立面服务标准详见3.4.1)

	
	
	（6）所有楼栋露台、窗台，要定期打扫，做到无杂物垃圾堆积，每周清理1次。

（7）负责采购人景观水池的保洁，做到无废纸、塑料袋等垃圾和废弃物。

（8）负责校内银行设备的保洁和擦洗。

（9）按采购人要求负责采购人重大活动、会议或外宾来访的卫生环境清理、保洁。

（10）负责地下停车场的卫生清理、保洁，做到无废纸、塑料袋等垃圾和废弃物。

(11)所有教室、机房、实验室、实训室的门窗根据采购人需要每学期清洗一次。

（12）学校大门执行“门前三包”责任制度，横向为单位（校大门）建筑物沿街总长，纵向单位（校大门）建筑物至人行道路沿石，无路沿石至道路边缘为界。

（13）贵宾接待室、校史馆等需每周做好1次保洁，当有接待参观任务时，应根据实际情况增加相应区域的保洁次数。
(14)图书馆桌椅、寄包柜、书架、刊架：室内桌椅每周至少擦拭三次，目视无灰尘、无污渍。寄包柜（内、外）每周擦拭一次。书架、刊架外层每周擦拭一次，内层每月擦拭一次，保持无灰尘、无污渍。开馆期间实行动态保洁，随时清洁。

（15）定期对校内石碑刻字等做描金、上油和补漆。

（16）严格遵守泉州市有关环境保护管理规定，负责全校区排污管网（含化粪池、污水井）的保洁。

（17）排污管道和污水沟每周至少巡查1次，保证管道通畅，无污水积存，无蚊虫滋生。若中标人具备相关资质证书，可自行购买相关设备进行清理并向采购人报备（向采购人提供相关资质证明材料），也可委托具备资质证书的第三方开展此项工作，并向采购人报备（向采购人提供双方签订的服务合同和相关资质证明材料）。

（18）化粪池清掏物做环保无害处理和清运，化粪池每半年至少清掏1次，如遇堵塞、溢满等情况需增加清掏次数。化粪池清掏后必须再高压冲洗。

（19）根据台风、暴雨等恶劣天气预报，必须提前做好管道疏通和事后清掏工作；杜绝化粪池、污水窨井出现突发堵塞溢满情况发生。

	4
	垃圾处理
	 （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。根据采购人的要求更新补充分类垃圾桶，费用由中标人承担。

	
	
	 （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。垃圾装袋，日产日清。

	
	
	 （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展2次清洁作业。

	
	
	 （4）每日要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。

	
	
	 （5）对保洁人员进行定期培训，确保其掌握垃圾分类标准及操作流程，并配合学校进行宣传、迎检工作。

	
	
	 （6）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。

	
	
	 （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。

	
	
	（8）负责南安校区内的所有垃圾清运工作。清运时使用专业密闭车辆，车容整洁、标志清晰，运输过程中无拖挂、散落或污水滴漏。清运费用由中标人承担。


	
	
	 （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按《泉州市生活垃圾分类操作指南》的要求执行。垃圾分类工作及宣传活动需做好记录，留存纸质档案供采购人核查。

	
	
	 (10)协助医疗垃圾处置中心搬运各学院实验实训的医疗垃圾、动物饲料、动物粪便、垫料等。

	
	
	（11）建设2～3个个符合国家标准的分类垃圾屋（亭），由中标人负责费用及施工，场地由采购人指定，服务期满后设施归采购人所有。

	5
	卫生消毒
	 (1)办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

	
	
	(2)采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫滋生，每月全面消杀蚊蝇2次，每月对垃圾房消杀2次。对污水井、排水沟、阴沟、竖井等害虫隐藏点，每月至少1次消杀。

	
	
	 (3)发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。费用由中标人承担。

	
	
	 （4）每学期对校区所有蓄水池、饮水机清洗消毒1次，每学期需提供至少一次检测报告，二次供水管理人员要有健康证，检测费用由中标人承担。
（5）每年春、秋两季，在毒蛇可能出没的区域播撒硫黄粉驱蛇。

（6）校区所有楼栋每半个月消杀一次，学生宿舍每学期开学前一天和期末放假第一天各增加一次消杀、开学前一天、期中和期末放假第一天布鼠药灭鼠各一次，如有需求还要根据具体情况进行临时消杀；食堂周边每学期开学第一天和期末放假第一天喷洒消杀和布鼠药灭鼠各一次，如遇蚊虫较多季节则按需喷洒。另外，出现传染病，应根据需要配合进行临时消杀。

（7）白蚁防治工作由中标人负责，中标人若具有相关资质证书，可自行负责，并向采购人报备（向采购人提供中标人相关资质证明材料），也可委托符合资质要求的第三方并向采购人报备（向采购人提供双方签订的技术服务合同和相关资质证明材料）。消杀未达效果时，中标人必须继续消杀直至达标。若中标人消杀未达效果，采购人有权委托其他有资质的第三方，费用由中标人承担。

（8）必须使用国家规定消杀药品，禁止违规使用。药品采购、使用、剩余保管均需详细记录，专人负责。投放鼠药、蛇类防治药物时需设置警示标志，操作人员严格按规范执行，记录于《消杀药物投放情况记录表》。


3.4.1具体清洁要求
	序号
	材质
	清洁要求

	1
	环氧地坪地面
	(1)清理垃圾；清理地面上的垃圾和杂物。

	
	
	(2)清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。

	
	
	(3)滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。

	
	
	(4)浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。

	
	
	(5)冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。

	2
	耐磨漆地面
	(1)日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。

（2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进 行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。

	3
	瓷砖地面
	(1)日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

	
	
	(2)深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

	4
	石材地面
	(1)根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的平面保养计划。

	
	
	(2)启动品面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

	5
	水磨石地面
	(1)日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

	
	
	 (2)深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

	6
	地胶板地面
	(1)定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

	
	
	   (2)日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。


	7
	地板地面
	(1)定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

	
	
	(2)日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。

	8
	地毯地面
	(1)日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。

	
	
	(2)用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。

	9
	乳胶漆内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	10
	墙纸内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	11
	木饰面内墙
	有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。

	12
	石材内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	13
	金属板内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	14
	涂料外墙
	定期专业清洗。

	15
	真石漆外墙
	定期专业清洗。

	16
	瓷砖外墙
	定期专业清洗。

	17
	保温一体板外墙
	定期专业清洗。

	18
	铝板外墙
	定期专业清洗。

	19
	干挂石材外墙
	定期专业清洗。

	20
	玻璃幕墙外墙
	定期专业清洗。


3.5 绿化服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	(1)制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

	
	
	(2)做好绿化服务工作记录，填写规范。

	
	
	(3)作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

	
	
	(4)相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。

	2
	室外绿化养护
	(1)根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。

	
	
	(2)根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基木无裸露土地。

	
	
	(3)定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

	
	
	(4)绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。

	
	
	(5)清除花坛和花境的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。

	
	
	(6)水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。

	
	
	(7)根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生 长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

	
	
	(8)雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。

	
	
	(9)恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

	
	
	（10）草坪及灌木夏秋季每日浇灌1次，浇灌程度以水分渗透10厘米深度为准。春冬季隔天浇灌；多雨季节可减少或暂停，干旱季节需增加浇灌次数。乔木每周至少1次，需专人负责，根据土壤湿度及植物特性调整水量，避免浪费。

	
	
	每季度至少施肥1次，依据植物种类、树龄、土壤条件调整。基肥用有机肥，追肥用化肥或复合肥，干施需均匀且少量，施后及时浇水防烧根，施肥需结合植物生长周期。



	
	
	（12）常规修剪保持自然树形，按“多疏少截”原则去除内膛枝、重叠枝、交叉枝、下垂枝、腐枯枝、病虫枝、徒长枝、衰弱枝和损伤枝等，确保内膛透光、树冠丰满。乔木每年修枝至少1次，绿篱灌木每年修剪不少于6次。灌木修剪需造型一致，兼顾开花特性，及时清理枯枝。

	
	
	（13）每月至少除草1次，草坪每季度修剪1次，全年绿色期不少于320天。春夏旺季按需增加除草频率，选晴天土壤干燥时人工连根剔除，避免伤根。节点草坪杂草需及时挑除。

	
	
	（14）枯死病死植物需及时补植，规格与原植株相当，费用由中标人承担。校内新增苗木由采购人负责，养护不当致死的由中标人承担补植费用。公共场所盆栽由中标人全权养护。

	
	
	（15）夏季防台风抗旱，监测植物缺水情况；冬季防冻，台风前需疏枝加固，危树提前加固，灾后及时清理断枝、扶正倒伏树木。


3.6楼宇管理

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	宿舍楼
	一、严格执行学校及物业管理中心有关规章制度。

二、坚守岗位，恪尽职守。严格按照工作时间在岗在位，遵守交接班制度，做好值班记录。

三、文明管理，热忱服务，关心学生，爱护学生。关注学生的需求和意见，及时沟通并协调解决有关矛盾和问题。

四、严格执行会客制度，负责做好外来人员、学生夜间出入登记等工作。严禁男女学生宿舍互访及留宿校外人员，严禁外卖、推销等人员及宠物猫、狗等动物进入宿舍楼内。

五、监督及配合定期检查学生宿舍卫生情况，保持公共区域整洁；协助学校做好宿舍各项评比及文明创建等工作。

六、督促学生遵守学校的作息时间、门禁制度等住宿管理规定。协助做好学生宿舍晚点名工作，落实晚归登记。

七、监督并配合定期检查学生的用电行为，禁止使用违规或大功率电器。第一时间制止和处理学生酗酒、打架斗殴等违纪行为，同时留意学生日常情绪变化与行为异常，第一时间联系辅导员，并及时上报学院与学工处。

八、每天负责定时开、关学生自习室，督促保洁人员做好学生自习室与“一站式”学生社区卫生工作，督促自习室学生保持安静，严禁出现大声喧哗等影响他人自习的行为。

九、遇到台风等自然灾害，做好防护应对工作，排查登记学生宿舍门窗、阳台等易坠落物，清理宿舍区及周边悬挂物，消除安全隐患。

十、遇到紧急情况，迅速反应并组织疏散工作。及时向学校相关部门报告紧急情况，并协助做好后续处理工作。

十一、完成学校安排的其他工作。



	2
	教学楼
	（1）负责教学楼的财产看管与防盗工作, 保管好钥匙，保障教学工作的正常开展。

（2）负责各班级课桌椅的管理,开学前按各班级的学生数配备课桌椅并加强巡查,严防课桌椅挪作他用,负责办理损坏课桌椅的报修及赔偿手续,保证教学的正常进行，赔偿的审核及赔偿费用收缴由采购人负责。

（3）负责各教学楼的所有教室、机房一天一次的卫生打扫及垃圾清理，检查教学楼走廊、楼梯、卫生间的清洁卫生及保洁状况；

（4）巡查各教室关闭电灯、电风扇、空调和门窗等；巡查教室卫生情况，保证正常教学秩序；及时检查和补充粉笔等教学用具，保证教学需要。

（5）遇到台风天气、 节假日前后加强巡查教室门窗水电关闭情况；及时检查电灯、风扇、空调、门窗、窗帘等物品的损坏情况，并及时报修。

（6）负责教师休息室的管理，保管好钥匙，做好开、关门工作；负责供应开水，保证采购人上下午老师上课正常用水；保证教师休息室在教学时间内处于开放状态供教师使用，避免无关人员占用。

（7）中标单位应在每学期结束之前查看教室课桌椅损坏情况，汇总后及时安排人员维修。

（8）负责上课前的准备工作，提前10分钟打开多媒体教室，检查并调试好设备，使其进入就绪状态。下课及放学期间巡逻并关闭多媒体设备、空调、照明及教室门窗；上午巡视两次，下午巡视两次，晚上一次。

（9）负责督促多媒体设备维保方的日常维护，受理师生使用教室所反映的问题，并及时处理，未能处理的应登记并上报教务处。检查多媒体教室的线路、插座等是否正常、安全，并做好记录；如有安全隐患应及时反映、报告，以便更换、维修，杜绝事故发生。

（10）做好节假日、寒暑期自习教室集中管理，并依据学生自习人数有计划地开放教室。

（11）负责教学楼管理的人员实行坐班制度，上班时间准时在岗，并保持手机畅通；上班时间：早上7:30-12:00，14:10-17:35 晚上值班19:20-21:50。

（12）做好各类大型考试的教室桌椅调配、考场布置、教室卫生等相关物业服务工作。

（13）任何人不得擅自利用教室进行营利性活动，发现营利性活动时，了解情况后，立即阻止，并上报采购人管理部门。

（14）根据校区管理部门规定教学楼的开放时间和开放温度条件定时开、关空调。每周定期巡查1次，并做好相关记录工作，在空调开放期间保证空调运行情况良好。

（15）负责购买更换遥控器电池耗材等，费用由中标人负责。

	3
	报告厅、学生活动中心、体育馆及学术报告厅
	（1）负责按时开放和关闭；

（2）负责各类器材检修与报修；

（3）配合做好报告厅做好合理的安排与协调；

（4）负责环境卫生保洁；

（5）负责秩序管理及维护，及时预防和制止各种违规行为，保障中心设施安全；

（6）负责散场后的整理工作，维护中心干净、整洁的使用环境；

（7）负责检查各处门窗、电源的关闭状况，做好防火防盗等安全工作。

	4
	运动场地
	（1）负责环境保洁；

（2）负责做好绿化日常养护工作；

（3）负责做好运动场地内照明灯电源管理（春、冬季开灯时段18:30—21：00，夏、秋季开灯时段19:30—21:30，如遇特殊情况，按采购人要求执行）；

（4）根据采购方要求开放运动场地；

（5）负责场地内设施设备的巡检及报修；

（6）及时处理采购方临时提出的工作任务。


3.7会议服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	会议受理
	接受会议预订，记录会议需求。

	2
	会前准备
	根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。

	3
	引导服务
	做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

	4
	会中服务
	会议期间按要求加水。

	5
	会后整理
	对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。

	6
	会议保密
	做好会议的保密工作：服务工作人员不许翻看会议材料，不得对会场进行录音、摄像，不得与与会人员讨论会议有关事项。


3.8突发事件处理

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	突发事件处理
	(1)制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。

	
	
	(2)建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。

	
	
	(3)识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。

	
	
	(4)每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。

	
	
	(5)发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

	
	
	(6)办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。

	
	
	(7)事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。


3.9综合服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	公共业务服务管理
	（1）对接采购人报修平台，熟练掌握校园报修系统，及时处理报修事项，专人负责后台数据管理，并做好与采购人信息中心及与该系统有关的集成工作的相关部门对接及协调。

（2）设立物业服务中心（场地由采购人提供），实行项目经理负责制。工作日前台服务时间为8：00-12：00、14：00-18:00（共8小时），其余时间实行值班制，确保24小时在岗。开通24小时服务热线，受理报修、投诉、失物招领等事务，及时处理突发事件并反馈。

（3）制定并执行内部管理、考核、档案及财务制度。建立物业档案（含物业竣工验收、交接工作、设备管理、日常管理、安全隐患排查、工程设备检查、保洁和消杀等档案等），确保资料真实完整、更新及时。

。

（4）同校区管理部门做好本项目物业管理服务范畴的房屋及设施设备、硬质景观等交接验收、接管工作。

（5）做好采购人交付的公共资产管理工作。

（6）应维护公共区域（大厅等）的整洁、有序和安全，向访客提供关于校园情况、办公楼内部各服务功能的咨询。

（7）制作人文、安全、环保、文明、禁止吸烟、文明入厕、节能减排、垃圾分类等方面的标识标语和温馨提示的引导牌、提示牌、警示牌、宣传海报，及时更换损坏或老旧的标识标语、宣传海报和温馨提示牌，费用由中标人支付。

（8）配合禁烟活动，物业人员带头禁烟，禁止楼内吸烟并劝阻楼外吸烟。

（9）秉持节约理念，积极配合采购人管理部门定期开展节水节电知识和政策的宣传，做好节能宣传活动策划并组织实施，增强师生员工的水电节约意识，并督促检查、纠正和制止校区内违规违章用水用电行为。

（10）负责校区内水电表每月抄表工作（含二次装修的水电抄表和电费核算），审核确认数据后提交电子档汇总至校区管理部门，不得随意变动抄表时间，水电数据纸质版公示需抄表人、审核人及物业经理签字确认，并加盖公司公章及后勤管理处公章后予以公示。协助校区管理部门进行水电费的催缴。

（11）失物招领等便民服务。

（12）积极配合采购人对接通信、自来水、电力供应等运营商，妥善处理与运营相关的各类日常事务。

（13）全力配合采购人做好大型活动的后勤保障，如迎新活动、军训活动、校运动会、大型赛事、考试、创卫、创城、文明单位、嘉宾接待、工作检查等大型活动全程的场地保洁、整理、保水保电等工作。

（14）督促施工单位文明施工，发现建筑滴、漏、撒现象或垃圾问题，有权要求施工方及时清理。
（15）中标人应无条件配合学校做好应急处理工作，包括但不限于临时增加或调配人员、临时增加工作范围和延长工作时间，采购人不予增补费用。
（16）中标人认为可以提供的其他服务。

	2
	搬运服务
	根据采购人要求，提供校内的物品搬运服务。包括但不限于采购人重要会议、庆典、招聘会、考试、报到、艺术节、学术活动、采购人组织的各类展览、演出等活动的物品搬运、会议布置、现场保洁，以及采购人交代的其他临时性的搬运服务。

	3
	投诉处理


	（1）中标人配合处理投诉，应在1个工作日内核实情况、回复处理，最长不超过2个工作日。应查明事实，确认证据，分清责任后如实上报书面材料，协助采购人有关部门做好相应工作。涉及依法裁决的投诉，遵照法律程序。

（2）投诉内容部分属于或者完全属于中标人管理责任的，称为有效投诉，应向投诉者做出书面道歉并及时整改。投诉内容完全不属于中标人管理责任的，属于无效投诉，应做好相应的解释工作。

（3）受理、处置的投诉应完整保持记录，包括投诉人身份、投诉时间、事由、责任认定结果、处理结果。采购人后勤管理处监管部门不定期检查物业服务中心受理投诉情况。

（4）服务投诉包含两类：①向校外投诉：指通过电话、邮箱、论坛、微博、微信、书信等向政府部门、政府领导及社会媒体等反映物业服务存在问题的投诉。②向校内投诉：指通过电话、邮箱、论坛、微博、微信、QQ、书信等向校、处级领导及采购人职能部门反映物业服务存在问题的投诉。经查证属实的有效投诉情况将作为对中标人月考核评分依据之一。 


4.修缮改造
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	修缮改造定义与范围
	（1）修缮改造指单体、单项、单（台/件）维修材料费2000元以下（含）的维修项目（含安装、材料、机械等费用）。空调、电梯设备维修保养等实行包干制，空调移机新增的材料费、故障维修、零部件更换费用无上限，除非电梯、空调达到全面改造或报废标准，需经专业检验检测机构鉴定（鉴定费用由中标人承担）。
（2）修缮范围涵盖全区域，包括但不限于基础设施、设备、建筑附属物、家具等公共通用实物。不包含专用电气设备（如监控、网络、计算机等）、教学实训专用设备、个人及家庭私有设备实物。

（3）恶意破坏的维修费用由损坏人承担。
（4）以下情况按修缮改造处理：办公场所、教室、实验室、宿舍等区域2000元以下（含）的新增材料或设备的供应与安装由中标人负责。

	2
	报修平台与维修计划
	（1）制定月度和年度维修计划，寒暑假重点检修宿舍、教室，确保开学前设施完好。

（2）维修时效要求：紧急修缮改造需30分钟内到场，4小时内完成；其他修缮改造当天完成，特殊情况需主动反馈用户且总时长不超过24小时。紧急情况下中标人需自行调配人员并承担费用，维修质量事故返工费用由中标人承担。

	3
	维修质量保障
	（1）维修人员须具备资质，因质量问题返工的费用由中标人承担。

（2）设立维修材料仓库，备足1个月用量（易耗品备一学期），材料采购前需向中标人报备品牌型号，确保质量合格。

	4
	维修范围
	单体、单项、单（台、件）维修材料费2000元（含）以下修缮改造主要包含但不限于以下项目。

（1）基础设施类：包括室内外瓷砖脱落修复、油漆修补、屋面及墙面渗漏处理、卫生间防水维修、墙面起皮、脱皮、破洞修复和粉刷、沟井盖更换、广场板材和道路修复、路沿石修补、花围修缮、下水管道疏通、宣传栏、木栈道维修等。

（2）家具类：门、窗、玻璃的维修更换，教室桌椅、讲台、黑板的维修，窗帘轨道修复等。

（3）水电类：普通水龙头、各类水阀、淋浴设施、水池下水管、PVC管、各类灯具（如日光灯等）及其灯架、开关、插座、空气开关、镇流器、风扇及调速器、时控器、配电箱、开关电源、洁具、地漏、花洒、开水器、照明灯，各类电源线路、电线（管）线路，以及各类水管（如给水水管、排水管道、排污管道、雨水管道）等维修更换。

（4）五金类：公寓门锁、橱柜锁扣、普通门锁、锁芯、各类门把、窗户锁扣、窗把、门插销、合页、课桌椅的螺丝螺帽、铁件电焊加固、各类连接件等维修更换。

（5）空调类、电梯类：实行包干制（含空调遥控器）。

（6）其他类：冲水阀、洗脸盆、马桶水箱、蹲便器、坐便器、小便槽、感应器、蹲位隔板、拖把池等维修、更新和运行服务。

	5
	特殊情况处理
	禁止故意扩大损坏、以转移小额维修责任，违者影响月考核。材料费大于2000元的维修，由使用部门向归口部门提交申请。材料费争议时按市场询价或套用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑与装饰预算定额》（2017版），按不低于原有损坏材料规格和档次计算材料费。所套用规范和定额出现更新时，相应采用最新版本。

保修期内设施由物业联系厂家维修，厂家未及时处理时物业应先行维修。

（3）材料须产品合格，符合相应的国家产品标准，电器设备及配件须通过“中国强制性产品认证”。


★4.供应商履行合同所需的设备：

4.1投标人需根据项目情况至少配置如下设备，在投标文件中提供拟投入设备的名称、型号规格（或主要技术性能、参数）、生产厂家、数量、价格、购买年份等资料；如全部或部分设备为中标后新购的，投标人应作出承诺，并在中标后一个月内采购到位，并保证设备仅投入本项目中使用（服务期间如设备损坏、丢失，投标人均须提供同类同性能设备供本项目使用）。

4.2投标人不论自购或租赁，至少应包括但不限于以下物业常用设备工具种类和数量，以下设备工具在服务期限内必须长期储备在采购人管理范围内，并随时处于良好的工作状态，中标人不得因设备工具配置不全面影响日常物业保障工作。合同期满后，以下设备由中标人自行处置。如若实际管理服务过程中出现因设备工具短缺导致中标人无法按时按质完成服务任务，采购人有权直接购买设备工具，费用从当月服务费中直接扣除（设备工具归属中标人）。

4.3办公设备、办公家具由中标人根据实际情况自行配备。

4.4在服务期限内，若设备出现损坏且无法修复或技术更新导致现有设备无法满足服务需求时，中标人应在15个工作日内提出设备更新方案，经采购人审核同意后，在30个工作日内完成设备更新。更新设备的费用由中标人承担，但因不可抗力因素导致设备损坏的除外。
	作业设备名称
	单位
	数量
	备注

	防台风、防汛专业沙袋 
	只
	600
	(30cm*80cm)

	抗洪救生衣
	件
	30
	

	钢盔型头盔
	个
	20
	

	雨衣
	件
	30
	

	绝缘雨鞋
	双 
	30
	

	排水管
	米
	200
	

	救援麻绳
	捆 
	2
	

	电缆
	米
	200
	

	应急探照灯
	盏
	10
	

	强光手电
	个
	30
	

	手电 
	个 
	30
	

	警戒灯
	个
	10
	

	警示条
	卷
	30
	

	电箱
	只 
	1
	380V

	电箱
	只 
	1
	220V

	不锈钢扶梯
	把
	2
	大于5米

	抽水泵
	台
	3
	口径200mm以上

	铁锹
	把
	20
	

	洋镐
	把
	5
	

	太平斧
	把
	5
	

	喊话喇叭
	个
	3
	

	安全帽 
	个
	30
	

	对讲机
	部
	30
	

	高压清洗机
	台
	1
	

	洒水车
	台
	1
	≥7吨

	扫洗车
	台
	1
	

	高空作业车
	台
	1
	可租赁

	室内电瓶洗地机
	台
	3
	

	打草机
	台
	3
	

	绝缘地毯
	米
	100
	

	绝缘手套
	副
	4
	

	绝缘脚套
	双
	4
	


★5.物业管理服务人员需求
	部门职能
	岗位
	同时在岗人数
	岗位所需总人数
	备注（岗位所需服务时长或时段、须具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求）

	服务中心
	项目经理
	1
	1
	对项目服务工作全面负责，男性55周岁及以下（女性50周岁及以下）且具有本科及以上学历。（提供身份证复印件、学历证书扫描件（或提供学信网截图）、工作证明复印件及投标截止时间前6个月内任意一个月（不含投标截止时间的当月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料）。

	
	前台
	1
	1
	前台兼办公文员（年龄35周岁及以下，高中及以上文化程度），能熟练使用普通话，文字表达能力较强，熟悉计算机操作，负责物业服务诉求受理，物业内勤管理等工作。（提供身份证复印件、学历证书扫描件（或提供学信网截图）、工作证明复印件及投标截止时间前6个月内任意一个月（不含投标截止时间的当月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料）。

	房屋维护服务、公用设施设备维护服务
	工程主管
	1
	1
	男性55周岁及以下（女性50周岁及以下）、具有大专及以上学历的，必须持有人社部门颁发的职业资格证（电工/维修电工）三级/高级以上证书。（提供身份证复印件、学历证书扫描件（或提供学信网截图）、工作证明复印件及投标截止时间前6个月内任意一个月（不含投标截止时间的当月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料）。

	
	维修工（含水电维修、土木土建维修、水管网疏通等）
	6
	6
	男性55周岁及以下（女性50周岁及以下）、具有大专及以上学历的；水电工须持有电工作业证，其中1人持有高压电工作业证，1人持有低压电工作业证，1人持有制冷与空调设备安装修理作业证，3人为综合维修人员。了解各设备基本性能，设备设施操作、维修、保养经验丰富，责任心强，能吃苦耐劳。沟通、协调能力强，身体健康，无犯罪记录，无不良信用记录。 （中标后提供花名册、相关证书、身份证复印件、健康证复印件，材料需加盖投标人公章）。

	
	电梯安全员
	2
	2
	年龄60岁以下，持有电梯操作证书以及电工操作证。

	保洁服务
	保洁主管
	1
	1
	男性55周岁及以下（女性50周岁及以下），中专或高中及以上学历， 熟悉物业法规和物业知识，沟通、协调能力强，无不良信用记录。（提供身份证复印件、学历证书扫描件（或提供学信网截图）及投标截止时间前6个月内任意一个月（不含投标截止时间的当月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料））

	
	保洁员
	31
	31
	保洁员年龄60周岁及以下。身体健康、无传染性疾病，责任心强，能够吃苦耐劳、在应急情况下必须保证随叫随到。学校办公室区域保洁员，需经过保密培训和上岗前面试确定。（中标后提供花名册、身份证复印件、健康证复印件，材料需加盖投标人公章）

	绿化服务
	绿化主管
	1
	1
	大专及以上学历，男性年龄55周岁及以下、女性年龄50周岁及以下，持有绿化或园林专业中级及以上职称证书，具有绿化养护管理经验。（提供身份证复印件、学历证书扫描件（或提供学信网截图）、职称证书扫描件及投标截止时间前6个月内任意一个月（不含投标截止时间的当月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料））

	
	绿化养护员
	4
	4
	年龄60岁及以下，负责校区绿化养护、景观提升、浇灌设施的管理和维护，校园绿地白色垃圾、落叶等的清理。

	教学楼管理服务
	教学楼主管
	1
	1
	学生宿舍楼主管1人， 男性55周岁及以下（女性50周岁及以下），高中及以上学历，沟通、协调能力强，无犯罪记录，无不良信用记录。（提供身份证复印件、学历证书扫描件（或提供学信网截图），以及投标截止时间前6个月内任意一个月（不含投标截止时间的当月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料））

	
	教学楼管理员


	9


	9


	男性55周岁及以下（女性50周岁及以下），高中及以上学历，能熟练使用普通话，熟悉计算机操作，不得兼职其他工作。上班时间：7:30-12:00,14:10-17:30,19:20-21:50


	宿舍楼管理服务
	项目经理助理
	1
	1
	男性55周岁及以下（女性50周岁及以下），高中及以上学历，沟通、协调能力强，无犯罪记录，无不良信用记录。（提供身份证复印件、学历证书扫描件（或提供学信网截图），以及投标截止时间前6个月内任意一个月（不含投标截止时间的当月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料））

	
	宿舍楼管理员
	10
	10
	男性55周岁及以下（女性50周岁及以下），能熟练使用普通话，夜间轮流值班。（提供身份证复印件、学历证书扫描件（或提供学信网截图），以及投标截止时间前6个月内任意一个月（不含投标截止时间的当月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料））

	会议服务
	工作人员
	1
	1
	35周岁及以下，具有大专及以上学历，掌握会议室设施设备操作方法，专职会议室管理。

	合计
	
	70
	70
	


注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

6.商务要求

6.1服务期限
服务期为36个月（2026年3月14至2029年3月13日）

6.2付款方式

6.2.1本项目服务采用先服务后付款的方式。中标方应于每计划支付日期7个工作日前先向采购人开具相应金额增值税专用发票，逾期开具则采购人付款期限顺延且无需承担违约责任。

6.2.2按月考核，考核后根据考核要求按月支付服务费，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的100.00%。

6.2.3合同签订之日起20日，按采购文件要求完成服务内容（合同签订后，分36期在中标方提供完成服务，根据考核结果按实支付），支付合同总金额的90.0%。

6.2.4①物业服务费由基础服务费、绩效服务费两部分组成。基础服务费占70%，每月足额发放；绩效服务费占30%，每月根据考核情况核发一次。考核结束后，采购人出具考核结果并将考核结果通知中标人。②考核等级和绩效服务费核发比例：根据考核得分将考核等级分为优、良、中、及格、不及格，共5个等级。 ⑴考核得分≥90分，考核等级为优，核发100%的绩效服务费；⑵80≤考核得分＜90分，考核等级为良，核发90%的绩效服务费；⑶70≤考核得分＜80分，考核等级为中，核发80%的绩效服务费；⑷60≤考核得分＜70分，考核等级为及格，核发70%的绩效服务费； ⑸考核得分＜60分，考核等级为不及格，采购人不支付绩效服务费。

6.2.5如遇节假日、寒暑假等特殊时期，采购人物业服务费支付顺延。
6.2.6当一个年度内月度考核不合格次数达到2次的，采购人有权不退还履约保证金，并终止合同。

6.3验收标准与要求

履约验收方式：按招标文件中的物业服务考核办法进行考核。
★6.4履约保证金

6.4.1中标方向采购人缴纳合同总金额1%的服务费作为本合同的履约保证金。

6.4.2履约保证金缴纳形式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

6.4.3履约保证金退还情况说明：履约保证金在满合同期后，未出现任何违约行为时于30日内一次性无息退还。
6.5服务时间与费用承担

（1）由于校区服务的特殊性，下班时间、节假日、寒暑假均应正常提供物业管理服务。中标人需在下班时间、节假日及寒暑假正常提供物业服务，相关加班费用包含在投标报价中，采购人不额外支付。紧急情况下须配合临时调配人员。

（2）公共水电费（路灯、夜景、绿化用水等）由采购人承担，物业自用管理用房的水电、网络等费用由中标人自行安装适配学校一卡通的智能水电表按月结算，服务期满后智能水电表归学校所有。

（3）合同期间如遇泉州市最低工资、社保、税费等政策调整，采购人不予增补费用。

2职责划分与设施设备

（1）自物业合同实施之日起，电梯安全管理由中标人负责，须委托原厂或授权有资质单位维保，质保期内电梯纳入安全管理，到期及时续签维保合同。每年为每部电梯购买特种设备责任等相关保险（身故赔偿≥100万/次，医疗≥50万/次），费用由中标人承担。

（2）中标人须在合同签订后30日内购买覆盖此次招标范围的物业管理责任险及公众责任险，其中物业管理责任险累计赔偿限额不低于1000万元、单次事故赔偿限额200万元（分项限额：人身伤亡每人每次100万元，财产损失每次50万元，医疗费用每人每次50万元），并扩展电梯责任险、高空坠物责任险且不计免赔；公众责任险累计赔偿限额设定为2000万元，单次事故限额普通区域200万元、高危区域每处50万元（分项限额：人身伤亡每人每次100万元，医疗费用每人每次50万元，财产损失每次200万元）。保险期限需与服务合同期一致，免赔额设定为医疗费用每次100元以下、财产损失每次300元或损失金额的5%（以高者为准）。中标人须在保险生效后3个工作日内提交保单复印件，并承诺到期前30日完成续保。

（3）餐厅外保洁、隔油池（含）至主管网疏通由中标人负责，餐厅内设施及垃圾由食堂自行处理。

（4）室内外垃圾桶、垃圾袋配置由中标人负责日常维护与补给，并根据采购人需求更新补充，费用由中标人承担。

（5）公共区域涉及基建维修改造的安全提醒、警示标识由中标人负责设置。

（6）工程施工装修完毕后，工程需先清理一次卫生，楼栋或会议室启用前中标人须免费进行开荒保洁。

3人员配置与管理

（1）中标人须统一着装、持证上岗，人员责任区固定。管理人员须经采购人审核，更换需提前经采购人同意且资质不低于原承诺，违规更换将扣减服务费（经理20万/人次，主管10万/人次）。

（2）严格遵循《中华人民共和国劳动法》，为员工办理五险及意外险，按月支付工资。劳动纠纷、伤亡事故、管理不善产生安全连带责任由中标人全责，采购人不承担最低工资调整等增补费用。

（3）保密要求：定期开展保密培训，特殊岗位签订保密协议，禁止泄露学校信息或损害名誉。

4合同履约与违约处理

（1）履约承诺：中标人须按投标承诺提供服务，禁止转包或挂靠，违者采购人终止合同并没收履约保证金。试运行三个月，若两次月考核低于80分，采购人要求中标人整改，整改期不超过一个月。若整改后仍不达标，采购人终止合同。

（2）若发生火灾、失窃、伤亡等事故，责任及赔偿由中标人承担；采购人有权委托第三方补救，费用从服务费扣除。

（3）投标文件需真实完整，虚假承诺将取消资格并赔偿损失；履约违约可能导致合同解除及罚款。

（4）投标人中标后，如果不按规定与采购人签订合同或者签订合同后不履行其投标承诺或者其他由于中标人自身原因造成无法履行合同的，均视为中标人违约，采购人将取消其中标资格，如果已经签订合同的则合同自动解除，没收履约保证金，且中标人还要承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，还必须进行赔偿。
6.5风险与责任承担

（1）由于中标人的原因引起的重大安全事故（火灾、失窃、伤亡等）责任及赔偿由中标人承担，采购人解除合同。
（2）工伤风险、内部管理事故产生的安全连带责任及赔偿由中标人自行承担。

（3）治安事件以公安裁定为准，非治安事件协商不成则诉讼或仲裁解决。

 （4）中标人提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律法规的规定；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标人应赔偿该损失。

 （5）若中标人提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则中标人中标或成交资格将被取消；采购人还将按照有关法律法规和规章的规定进行处理。
6.6其他要求

（1）中标人需遵守现行《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及国家、省、市相关规定，与员工签订劳动合同、为员工办理相关保险（至少包含但不限于养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、人身意外伤害险及雇主责任险等），按月支付员工工资，保障员工各项劳动权益。若出现劳动纠纷、劳动违法现象、意外伤亡事故，均由中标人负责。合同期间如遇泉州市政府最低工资标准、各项保险、补贴、税费调整等政策，采购人不作任何增补。

（2）合同签订后，实行考核制度，中标人需自觉履行采购人制定的考核制度。

（3）中标人需保持管理队伍的相对稳定。项目经理、各职能主管、技术骨干等重要岗位人员必须通过采购人审核后方可上岗，主要管理人员和技术人员上岗后，除无法胜任岗位工作职责和违反规定，未经采购人许可不得变更（发生重大疾病、伤亡或其他不可抗力因素除外）。中标人未经采购人同意，中标人更换项目经理按20万元/人次，更换项目主管按10万元/人次，擅自变更技术人员将处以每人次3万—5万元的罚款，在当月的管理服务费中直接扣除，并承担相应的违约责任。

（4）中标并签订合同后7日内：完成管理人员和主要技术岗位人员的配置进驻，熟悉工作环境，完善办公条件；完成制定服务管理手册，包括服务管理人员配置、工作岗位、联系方式、服务内容和标准、监督投诉方式及联系电话、应急预案、管理制度等，完成各类服务人员的岗前培训、健康体检、签订劳动合同等准备工作。所有人员必须进入工作状态，按照学校现状进行校园物业管理和服务交接，物业管理服务期限和服务费用自此开始计算。

（5）本项目管理服务合同终止后60日内，在无物业单位接手前，中标人必须按原合同规定标准继续履行管理和服务工作，采购人按合同规定标准支付服务费用；新物业单位接手时，必须按约定条款整理档案，完整地完成工作移交和员工善后等事宜。

6.7违约责任

6.7.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价0.01%的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日0.01%向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形：
6.7.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日0.01%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期7仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：
 6.7.3不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可以部分或全部免于承担违约责任。

 6.7.4解决争议的方法

（1）甲、乙双方协商解决。

（2）若协商解决不成，双方明确按以下第 2 种方式解决：

①提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

②向人民法院提起诉讼。

★6.8投标人须提供每一年的《投标分项报价表》
“投标分项报价表”格式如下：

	（一）人员岗位工资

	序号
	岗位类型
	岗位名称
	人数
	月工资
	月支出
	年度支出

	
	
	
	
	（元）
	（元）
	（元）

	1
	管理人员
	项目经理
	
	
	
	

	2
	
	工程主管
	
	
	
	

	3
	
	保洁主管
	
	
	
	

	4
	
	绿化主管
	
	
	
	

	5
	
	教学楼主管
	
	
	
	

	6
	
	项目经理助理
	
	
	
	

	7
	
	会务服务
	
	
	
	

	8
	
	前台
	
	
	
	

	9
	保洁服务
	保洁员
	
	
	
	

	10
	绿化服务
	绿化养护员
	
	
	
	

	11
	电梯管理
	电梯安全员
	
	
	
	

	12
	工程服务
	工程人员（水电维修、土木土建维修、水管网疏通等）
	
	
	
	

	13
	教学楼管理
	教学楼管理员
	
	
	
	

	14
	宿舍管理
	宿舍管理员
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	

	（二）员工福利

	序号
	类别
	计算依据
	费用/人/元
	月小计（元）
	年小计（元）

	1
	医社保
	
	
	
	

	2
	加班费
	
	
	
	

	3
	防暑降温费
	
	
	
	

	4
	服装费
	
	
	
	

	5
	年终奖
	
	
	
	

	6
	团体人员意外雇主保险
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	（三）其他各项费用

	序号
	项目
	计算依据
	月小计（元）
	年小计（元）

	1
	办公设备折旧及办公耗材费
	
	
	

	2
	2000元以下零星维修材料费
	
	
	

	3
	消杀防治费
	
	
	

	4
	绿化养护材料费
	
	
	

	5
	保洁材料、耗材费
	
	
	

	6
	管道疏通化粪池清理、隔油池清理及清洗蓄水池、水质检测费
	
	
	

	7
	搬运费（含空调拆装及搬运）
	
	
	

	8
	主要设备物资费
	
	
	

	9
	空调（含中央空调）维修保养清洗费
	
	
	

	10
	电梯维修保养年检费
	
	
	

	11
	绿植租摆费
	
	
	

	12
	垃圾清运费用
	
	
	

	
	小计
	
	
	

	（四）管理费

	序号
	项目
	计算依据
	月小计（元）
	年小计（元）

	1
	管理费
	
	
	

	2
	不可预见费
	
	
	

	
	小计
	
	
	

	（五）税费

	序号
	项目
	计算依据
	月小计（元）
	年小计（元）

	1
	税费
	
	
	

	合计（一+二+三+四+五）
	
	

	序号
	开支项
	开支
	占比
	备注

	一
	人员岗位工资
	
	
	

	二
	员工福利
	
	
	

	三
	其他各项费用
	
	
	

	四
	管理费
	
	
	

	五
	税费
	
	
	

	
	一年合计
	
	
	

	
	二年合计
	
	/
	

	
	三年合计
	
	
	

	（注：1、据此表计算得出的合计的金额总数应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致；如果不一致，以有利于采购人的报价执行。）


★7.需要说明的其他事项
7.1零星维修材料费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担： 相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由中标人承担：修缮改造指单体、单项、单（台、件）维修材料费2000元（含）以下的维修，维修费用（含安装费、材料费、机械费等）包含在本项目投标报价之中。修缮范围涵盖全区域的包括但不限于基础设施、设备、建筑附属物、家具等公共通用实物。不包含专用电气设备（如监控、网络、计算机等）、教学实训专用设备、个人及家庭私有设备实物。（详见4.修缮改造）

涉及以下情形的、由采购人承担：2000元以上（电梯、空调包干费用除外）。

7.2低值易耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：保洁设备以及洗涤药剂、地面和物体表面擦拭用的消毒剂、地面养护药剂、材料和保洁工具（含垃圾袋）等耗材（行政楼栋卫生间配备卷纸、洗手液，大型会议、活动的场馆旁卫生间增配抽纸、洗手液、固态空气清新剂等。）。及时做好各类垃圾桶、果皮箱、卫生间纸篓、电梯地毯维护和更换（费用由中标人承担）。

涉及以下情形的，由采购人承担：无。

7.3苗木费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：包括肥料、农药、燃料、工具设备、绿化垃圾处理、补栽补种苗木费用等；每年为采购人提供四种以上室内外观赏的花卉300盆（盆径约30～60厘米），如遇采购人临时活动需要或遇重大活动还需根据采购人需求另外提供至少200盆若干种的花卉供采购人使用。

涉及以下情形的，由采购人承担： 参考关于绿植养护职责，按移交后现状维护(明确涉及的苗木以及关于费用方面的规定)。

注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品等费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。
8.采购项目需落实的政府采购政策
采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

9.服务要求
★1.监管考评

1.1物业管理考评实施方法

《泉州医学高等专科学校南安校区物业管理考评实施办法》

为加强泉州医学高等专科学校南安校区物业管理工作的监督管理，规范物业管理服务行为，提高服务质量，根据我校与物业管理公司签订的服务合同及国家和当地有关法律法规，结合泉州医学高等专科学校南安校区特点，本着公平、公正的原则，制定本办法。

　第一条 为维护泉州医学高等专科学校南安校区合法权益，实现物业管理服务的优质目标，泉州医学高等专科学校成立南安校区物业服务考核工作小组，由党政办公室、后勤管理处、学生处、教务处、各学院等部门组成。各部门对所属职能管理范围内的工作均具有监督权、检查权、指导权、评价权。后勤管理处受学校委托，代表学校对物业企业的服务过程全面进行监督、指导、检查、信息收集等工作。

党政办公室负责监督、检查、指导物业公司大型活动、会议室、接待室、校领导办公室、值班室等重要区域保洁服务工作；

学生工作处负责监督、检查、指导物业公司对学生宿舍的管理工作，宿舍管理人员由学生工作处负责统筹管理；

教务处负责监督、检查、指导物业公司对教室的教学活动、临时调配、考场布置等进行统筹安排、管理，教学楼管理员由教务处负责统筹管理。

各学院负责监督、检查、指导物业公司在所属区域服务项目。

后勤管理处负责监督、检查、指导物业公司其他服务项目。

第二条　本办法对服务方的绩效评价，主要依据本办法所附《泉州医学高等专科学校南安校区物业服务质量考核表》和《物业服务质量满意度调查表》进行。

第三条　泉州医学高等专科学校南安校区物业考核工作小组应依照本办法，对物业管理工作每月进行检查、评价、打分，所得评分作为合同年度考核的主要依据。

第四条　泉州医学高等专科学校南安校区物业考核工作小组，每学期组织一次对学生和教职工的满意度调查，将调查结果作为合同年度考核的主要依据。

第五条　考评及调查应根据公平、公正、公开和实事求是原则，并结合扣分项目分析、确认责任方，如属非物业管理公司原因或不可抗力原因等造成物业管理服务质量达不到标准的不扣分。物业管理公司提供超值服务并满意时，可适当加分。    

第六条　南安校区物业考核工作小组对物业管理公司进行月考核及年度考核：

1.月度考核：月度考核成绩由南安校区物业服务考核工作小组办公室牵头汇总，各牵头部门按月上交校园物业管理服务质量月度考核评价表。师生满意度调查问卷采取每学期末调查1次。月底根据考核对物业服务质量进行综合评定，作为结算依据。①物业服务费由基础服务费、绩效服务费两部分组成。基础服务费占70%，每月足额发放；绩效服务费占30%，每月根据考核情况核发一次。考核结束后，采购人出具考核结果并将考核结果通知中标人。 ②考核等级和绩效服务费核发比例：根据考核得分将考核等级分为优、良、中、及格、不及格，共5个等级。 ⑴考核得分≥90分，考核等级为优，核发100%的绩效服务费； ⑵80≤考核得分＜90分，考核等级为良，核发90%的绩效服务费； ⑶70≤考核得分＜80分，考核等级为中，核发80%的绩效服务费； ⑷60≤考核得分＜70分，考核等级为及格，核发70%的绩效服务费； ⑸考核得分＜60分，考核等级为不及格，采购人不支付绩效服务费。当一个年度内月度考核不合格次数达到2次的，采购人有权不退还履约保证金，并终止合同。

2.年度考核：三次年度考核分别安排在每个服务年度期满（1年）的次月进行。考核前中标物业公司需作学年服务情况工作总结及下一年度工作计划，形成书面汇报材料并提交学校。物业考核工作小组办公室牵头组织各考评单位填写《学年物业服务满意度评价表》进行总体评价并按照标书里面的《泉州医学高等专科学校南安校区物业服务年度考核评分汇总表》汇总统计学年度考核结果。
第七条  物业管理公司对考评结果和需整改项目有申诉和解释权，经确认属实，南安校区物业考核工作小组可对考评结果予以调整。确有争议的，决定权归南安校区物业考核工作小组。

第八条 本办法由泉州医学高等专科学校负责解释。

第九条  本办法作为物业管理服务合同的附件，双方盖章后生效。



