
泉州医学高等专科学校洛江校区图书信息楼增加监控点项目

一、采购内容

详见附件1《信息大楼增加监控点工程量清单》。
二、安装地点、期限、保修

1.安装地点：泉州医学高等专科学校洛江校区。

2.工期：合同签订后10个日历日内完成安装调试并交付使用。

3.保修期：三年。
三、服务要求 

1.详见附件1《信息大楼增加监控点工程量清单》。
2.成交供应商需遵守安全保密责任条款。

3.成交供应商如有违反上述服务条款，采购人有权不支付项目款项，造成损失的同时成交供应商应承担赔偿责任。

四、最高控制价

控制价：45000.00元，如投标人报价超过我校本次采购最高控制价的视为无效投标。
五、投标人资格条件

1.法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2.特定条件：专门面向中小企业。

3.不接受联合体参与投标。
六、开标事项

1.开标时间：2026年4月21日
2.开标地点：泉州医学高等专科学校保卫处(泉州市洛江区安吉路2号)。

开标时间及地点如有变更，另行通知。

3.投标人应于2026年4月20日前将《介绍信》或《法定代表人授权委托书》电子版发送至邮箱22851232@qq.com，联系人：庄程峰，联系电话：0595-22136681，投标人代表应携带本人身份证参加开标程序，并现场核验身份。

投标人未按规定的时间和地点参加开标的，视为无效投标。

七、投标文件必须包含的内容（需加盖投标人公章）

1、介绍信、授权委托书（含法人及被授权人身份证复印件）。

2、技术偏离表。

3、指定专业安装负责人员证书（持有安防工程企业技术人员专业考试合格证或建造师职业资格证）。

4、中小企业声明函（格式自拟）。

5、具备能接入原有校园综合安防管理平台能力承诺函（格式自拟）。

5、保修服务承诺书（格式自拟）。

6、投标报价表。

八、资格审查及评标方法

1.开标时评委根据投标申请人报名所提交的材料，对投标人资格进行审核，未通过资格审核者投标报价将不被接受。 

2.对资格确认未通过的投标申请人，采购人不予解释。 

3.评标方法：

(1）采用现场议价的方式，由供应商现场进行二轮纸质报价，在不低于采购需求、质量和服务的原则下，第二轮报价最低的供应商中标。

(2)评标委员会根据投标报价由低到高顺序，确定报价最低的为成交供应商。若出现投标人最低报价相同，则再重新报价一轮，直到确认一名成交供应商。

九、履约保证金

1.成交供应商应于签订合同前以电汇或转账方式向采购人（户名：泉州医学高等专科学校，开户行：建行泉州市丰泽支行，账号：35001656037050001286）提交按成交金额1%计算的履约保证金（转账或电汇的回单上须注明采购项目名称及“履约保证金”字样）。该履约保证金在货物/服务验收合格且成交供应商无任何违约行为后一次性无息退还。

2.成交供应商如有下列行为之一视为违约，其履约保证金将不予返还：

(1)所提供的货物/服务与投标文件的承诺不相符；

(2)不能按期交付/提供服务并造成合同工期延误；

(3)违反所承诺的设备报价和质量、招标文件规定的技术要求、服务规定等行为；

(4)违反双方签署合同书的其他主要条款。

十、付款

1. 甲方在收到乙方提交的货款支付申请及含税发票后7个工作日内向乙方支付货款。

2. 乙方应提供完整的书面款项支付申请资料，且乙方、发票单位、购货票证开票单位三者应一致。

3.成交供应商提供的收款账号应为经批准的收款单位银行账号。
附件1：信息大楼增加监控点工程量清单

附件2：介绍信、授权委托书

附件3：技术偏离表

附件4：报价单/表

 附件5：采购合同

泉州医学高等专科学校

                                            2026年   月   日　

附件1
	序号
	货物名称
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	录像存储主机（64路8盘位）
	64路接入能力，8 盘位网络录像机，每个最大支持20T，支持最大16路同步回放和多路同步倒放，支持智能搜索、回放及备份功能
	1
	台
	
	
	　

	2
	硬盘
	4T ST4000VX005
	17
	块
	
	
	含旧监控更换

	3
	200W像素摄像机
	H.265编码；支持柔光、红外双补光灯切换，红外最远可达50米；1个内置麦克风，高清拾音；支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、数字宽动态
	18
	台
	
	
	　

	4
	支架
	铝合金
	18
	支
	
	
	　

	5
	POE交换机
	16口百兆+2口千兆
	2
	台
	
	
	　

	6
	设备箱
	300*400*250mm
	2
	个
	
	
	　

	7
	网线
	CAT 5E 
	5
	箱
	
	
	　

	8
	网线
	CAT 6E 
	1
	箱
	
	
	　

	9
	电源线
	RVV2*1.0
	100
	米
	
	
	　

	10
	PVC管
	DN20
	450
	米
	
	
	　

	11
	增材
	含水晶头，公牛排插、网络跳线等
	1
	项
	
	
	　

	12
	安装费
	　需接入原有平台
	18
	个
	
	
	　

	13
	合计
	　
	　
	　
	　
	
	　


 注：新增加监控点需接入原有校园综合安防管理平台。

附件2

介绍信

泉州医学高等专科学校：

兹介绍本单位张XX，身份证号：35xxxxxxxxxxxxxxxx，联系电话：139xxxxxxxx，前往贵校办理洛江校区信息大楼增加监控点项目的投标报名事项，请予接洽是荷。

此致。

（单位名称全称并加盖公章）

2026年x月x日

（有效期至2026年x月x日）

法定代表人授权委托书

泉州医学高等专科学校：

（单位名称）负责人（姓名）授权（姓名）代表本公司参与贵校组织的洛江校区信息大楼增加监控点项目采购活动，全权代表本公司处理采购活动中的一切事宜，包括但不限于投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在该项目采购活动过程中所签署的一切文件和处理的相关事项，本公司均予认可并承担责任。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人（全称并加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年月日

投标人代表（签名）：，性别：，身份证号：
传真：电话：
附：投标人代表身份证复印件
附件3

技术偏离表

采购编号：                投标人名称：（全称并加盖公章）

	序号
	采购要求
	实际响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：投标人应根据采购公告的技术要求，在本表中把采购文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的填写“正偏离”；符合的填写“无偏离”；低于的填写“负偏离”。
    投标人代表签字：                      

时间：     年     月     日
附件4

洛江校区信息大楼增加监控点项目报价表

	采购项目
	报   价       
	备  注

	洛江校区信息大楼增加监控点项目
	小写：          元

大写：          元整


	备注：所有报价包括但不限于安装费、调试费、保险费、税费以及接入原有校园综合安防管理平台等所有不可预见的费用。


投标人（公章）：

投标人代表（签字）：

2026年   月     日

附件5                                       

  合同编号：
洛江校区信息大楼增加监控点项目采购合同

（参考文本）

甲方（买受人）：泉州医学高等专科学校

乙方（出卖人）：

甲乙双方就甲方向乙方购买                      订本合同。

1.合同价格

1.1 合同价为人民币               元。大写：                    整。

1.2 本合同价格包括但不限于乙方按甲方要求进行供货并送达甲方指定地点所发生的所有费用，包括但不限于货物（含标配）价格及运保费、货物的搬运费、安装费、调试至正常运行费、验收费、技术服务费、人员培训费、保险费、检验费（含海关、商检、技术监督局检验等发生的所有费用）、海关手续费、备品备件费、施工管理费、系统集成费、税费以及所有不可预见的费用。

1.3 在项目完工验收合格前，乙方在设备运输、安装等各种环节中产生的一切损失，包括不可抗力造成的损失，概由乙方负责。

1.4 在本合同执行期内，不论市场价格或税费政策是否调整，合同单价及总价不作调整。

2.货物内容

详见附件一供货明细表，该附件应与乙方的投标响应文件一致，如有不一致，应以乙方的投标响应文件为准。

3.质量及售后服务 

3.1 乙方保证按投标的要求向甲方供货。

3.2 乙方必须确保提供的货物为原厂、正品、全新的、完整的和安全可靠的，符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及招标要求，且软件功能符合本次采购要求。

3.3 乙方保证货物在正常安装、使用和维护的情况下，自安装调试完成并经甲方验收合格之日起提供     年的免费保质期。

3.4 在质量保证期内如出现故障乙方应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件。若产品出现质量技术等问题，乙方应免费更换合格的产品，并承担由此引起的延迟交付使用的责任。

3.5 乙方应对软件提供终身免费升级服务。

3.6 质保期内货物一旦出现故障，乙方响应时间不超过2小时，检修人员应在24小时内到货物安装地点及时排除故障，如故障不能排除，乙方应负责提供替代货物并自行承担相关费用。

3.7 质量保证期结束后，乙方提供终身免费咨询服务；货物一旦出现故障，乙方应提供维修所需的零配件，并派出检修人员在24小时内到达货物安装现场对设备进行维修，只收取更换的零配件成本费。

3.8 乙方如有违反上述保修服务条款或自身承诺，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

4.货物的交付

4.1 交货期限：自签订合同之日起10个日历日内供货完毕且验收合格并交付甲方使用。

4.2 交货方式：一次性供货。

4.3 交货地点：泉州医学高等专科学校洛江校区。

4.4乙方应对设备进行妥善包装并负责办理一切必要的手续及支付相关的费用以确保货物顺利运抵指定的地点。

4.5 货物的验收

4.5.1 验收程序

    4.5.1.1 货物运抵安装现场后，由甲方进行质量和数量的初步验收（不等于验收合格）。

    4.5.1.2 本次采购的软件及货物的安装调试，检验结果应符合行业相关标准、国家有关标准和采购文件规定的技术要求。

    4.5.1.3 本次采购的货物安装调试结束后，由乙方会同甲方按合同约定的要求进行联合验收。

4.5.2 安装和调试

4.5.2.1 由乙方负责在货物安装现场安装、调试、直至验收合格交付甲方使用。

4.5.2.2 乙方应在设备安装调试前，向甲方提供安装、调试进度计划。

4.5.3 培训

乙方应有计划地对甲方的管理、使用及维保人员进行本次采购货物的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训（包括厂方针对性的培训），以保证售后的良好运行状态。

5.履约保证金

5.1签订合同前乙方应向甲方缴纳合同总金额的 1 %即人民币（大写）     整（¥ ：  元 ）的履约保证金。

5.2 乙方供应的货物全部验收合格后上述履约保证金直接转为质量维护保证金。

5.3 货物验收合格后质保期满且乙方在质保期内无任何违约行为时，经乙方提出申请，质量维护保证金一次性无息退还。
6.款项支付

6.1甲方在收到乙方提交的货款支付申请及含税发票后7个工作日内向乙方支付货款。

6.2 乙方应提供完整的书面款项支付申请资料，且乙方、发票单位、购货票证开票单位三者应一致。

6.3 乙方提供的收款账号应为经批准的收款单位银行账号。

6.4 乙方应于货物安装调试、人员培训、验收合格并正常运转7个工作日后提出货款支付申请。

6.5 乙方如未遵守合同约定，甲方有权拒绝向乙方支付任何款项。

7.违约责任

7.1 任何一方无正当理由单方面解除合同的，应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同总价20%的违约金。给对方造成损失的赔偿金及违约金应于合同解除之日起十日内付清。 

7.2乙方如有下列行为之一即视为违约，甲方有权没收乙方支付的履约保证金或质量维护保证金或预付款并终止合同，且乙方应赔偿甲方的一切损失。

7.2.1 所提供的货物、配件不能达到招标文件及投标承诺的要求。

7.2.2 不能按期交货或交付使用的，并造成合同工期延误，每延误一个日历日，乙方每日应按合同总金额的1%向甲方支付迟延履行金。

7.2.3 违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为。

7.2.4 未经甲方同意将项目转包他人。

7.2.5 违反双方签署合同书的其他主要条款。

7.3 因不可抗力造成合同不能履行的，双方应根据客观情况协商处理。

7.4乙方货物在保质期内发生质量问题的，乙方应免费予以更换，由此产生的所有费用由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿。
7.5 索赔

如果出现设备供货内容不符合本合同约定，乙方应承担一切经济责任和违约责任。

7.5.1 乙方应免费更换相应的配件及升级软件，配件及软件功能必须全部符合本合同约定的规格、质量、功能。

7.5.2 乙方无条件接收甲方退货。

7.5.3 甲方有权随时向乙方提出违约赔偿和损害赔偿请求，乙方应返还甲方已支付的款项，向甲方支付相应利息，并承担因此给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方为维护自身权益而发生的诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、调查费、公证费、公告费等一切必要费用。

8.其他

8.1 双方在履行本合同过程中发生纠纷时应友好协商，协商不成时应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.3 本合同系双方协商签订，任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

8.4 若乙方未能履行合同约定的任何义务，经核查属实，情节严重的，甲方有权没收乙方交付的履约保证金或质量维护保证金，并取消乙方一至三年内参与甲方的采购投标资格。

8.5本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等效力。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

单位负责人（签字/签章）：                单位负责人（签字/签章）：

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：          

联系电话：                               联系电话：

传    真：                               传    真：

地    址：泉州市洛江区安吉路2号         地址：

开户银行：建行泉州市丰泽支行             开户银行：

账   号：35001656037050001286            账    号：

签订地点：泉州市洛江区安吉路2号         签订时间：   年  月  日

注释：《采购合同》，本合同条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标公告、投标文件的实质性内容相背离。









 11 / 11

