泉州医学高等专科学校

图书信息楼1号电梯置换项目采购方案征集公告
泉州医学高等专科学校拟采购图书信息楼1号电梯置换，现向社会公开征集采购方案，欢迎各潜在供应商参与提供采购项目方案。

一、采购清单

	序号
	采购标的
	功能要求
	数量

	1
	图书信息楼1号电梯
	原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应满足国家标准GB/T 7588.1—2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯货电梯》及GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》，包括整个工程电梯设备的图纸优化、运输、搬运、安装(包括但不限于起吊、脚手架、钢牛腿材料及安装、按钮开关等相关孔洞位置的调整和制作、底坑爬梯、护栏、水电及电缆电线、地坎、导轨及导轨调整与安装、起吊分层就位、机房承重钢梁等）、电梯层门四周铁皮封堵（保证达到验收要求）、电梯井道水平及竖向洞口临边防护工作（总包单位移交后至验收移交前）等安装、门厅呼叫盒孔洞预留及安装后恢复、井道内孔洞预留（若没有预留则在安装时打孔）、孔洞回填，验收合格前的保管、调试、验收 、技术服务、培训、保险、检验(包括海关、商检等)、维保及售后服务。
	1


本项目预算 29.1 万元。
二、采购方案内容

采购方案内容应至少包括（填写要求详见附件）：

1.产品品牌型号、性能、技术指标、价格、售后服务等；

2.同类采购项目历史成交信息,包括但不限于供货清单（明细）、价格、购买人、项目完成时间；

3.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况；

4.其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料。

三、提交方式、时间

1.提交方式

（1）邮寄地址：福建省泉州市洛江区安吉路2号泉州医学高等专科学校 后勤管理处（院/部门名称）李老师 （收件人姓名），邮政编码：362010；

（2）以PDF格式发送至电子邮箱hqglc6688@163.com。
截止时间：2026年11月 2 日。

四、联系人及联系方式

联系人：李老师   

联系电话：0595- 22136672
                               泉州医学高等专科学校

                                2026年10月26 日

附件

                 项目采购方案

供应商（公章）：

	序号
	采购

标的
	品牌型号
	性能
	主要技术指标
	价格（元）
	售后服务
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	
	

	同类采购项目历史成交信息（已中标类似项目中标情况及金额）

	可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

	其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料

	供应商联系人及联系方式


